Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Гатчинский район, д. Малые Колпаны, ул. Западная, д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет

3. Серия, тип постройки      индивидуальный

4. Год постройки 2016

5. Степень износа по данным государственного технического учета                     0

6. Степень фактического износа                               0

7. Год последнего капитального ремонта                  капитальный ремонт не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                  нет

9. Количество этажей                  3

10. Наличие подвала                          технический этаж

11. Наличие цокольного этажа                               нет

12. Наличие мансарды               нет

13. Наличие мезонина                            нет

14. Количество квартир                                 78

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                        нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  	3421,77	куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	4005,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3410,8	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                                 нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                           508,7		кв. м

20. Количество лестниц                             4		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

508,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  508,7 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                              нет 		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  4847+/-16 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  47:23:0419002:161

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные, пазогребневые блоки | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | рулонная | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонная подготовка, в местах общего пользования – эпоксидное покрытие | удовлетворительное |
| 7. Проемы | металлопластиковые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Металлические и металлопластиковые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка стен и потолков | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) | облицовка лицевым кирпичом | удовлетворительное |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Сантехническое оборудование: Квартиры- ванны стальные эммалированные, мойки стальные эмалированные, умывальники стальные эмалированные, унитазы фаянсовые. |  |
|  | Водомерный узел в тех.подполье. |  |
|  | Индивидуальный тепловой пункт в тех.подполье. |  |
|  | Электротехническое оборудование: |  |
|  | Квартиры – щиток квартирный с УЗО,счетчик эл.энергии установлен в этажном щите. |  |
|  | Газовые плиты для целей пищеприготовления. |  |
|  | Вентиляция – естественная по вентканалам. | Хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Внутренние сети электроснабжения с поквартирным учетом на этажных эл.щитах. Внутренние сети ХВС с поквартирным учетом в сан.узлах. |  |
|  | Водоотведение-централизованное в городскую хоз.бытовую сеть канализации. |  |
|  | Отопление- индивидуальное |  |
|  | Газоснабжение-природный газ для целей пищеприготовления и отопления |  |
|  | Внутренние сети электроснабжения с поквартирным учетом на этажных эл.щитах. |  |
|  | Внутренние сети ХВС с поквартирным учетом в сан.узлах. |  |
|  | Водоотведение-централизованное в городскую хоз.бытовую сеть канализации. | Хорошее |
| 11. Крыльца | Монолитное ж/б. | Хорошее |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.