Администрация муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июля 2017 г.                                                                                                               №304

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Большеколпанское сельское

поселение Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы,

утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158

(с изменениями от 06.07.2016г. №226, от 20.03.2017г. №140)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» , ст.ст.6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 N 48-оз (ред. от 25.12.2014) "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области Уставом МО Большеколпанское сельское поселение, в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2013-2030 г.г., администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы согласно приложению 1, утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158 (с изменениями от 06.07.2016г. №226,от 20.03.2017г. №140 ).

2. Настоящее постановление и Приложение №1 к постановлению подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеколпанского сельского поселения Шалаева С.А.

Приложение:

- Изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы согласно приложению 1, утвержденную постановлением от 23.04.2015 №158. (Приложение №1) (с изменениями от 06.07.2016г. №226, от 20.03.2017г. №140) на 1 листе.

Глава администрации                                                                         М.В.Бычинина

Приложение №1

к постановлению администрации

от «10» июля 2017 года № 304

Изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы.

- Внести следующие изменения в постановление Администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 23.04.2015 № 158 (с изменениями от 06.07.2016г. №226, от 20.03.2017г. №140)  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 годы»:

  - ПП. 1.3.14, абзац 9  изложить в редакции:

«В с. Никольское источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется. Согласно техническим характеристикам скважин, производительность каждой составляет: скважина №4 - 65 м³/ч, скважина №5 – 40 м³/ч, скважина №6 – 65 м³/ч.

В соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии (ст. 11 закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). В Лицензии на  право геологического изучения и добычи подземных вод указывается объем суточного разрешенного водоотбора или лимита водопотребления.

В соответствии с лицензией на пользования недрами ЛОД 03542 ВЭ суммарный разрешённый водоотбор (лимит водопотребления) по скважинам №№ 4,5,6, используемых для водоснабжения с. Никольское,  составляет 1285,5 куб.м/сут.

Расчет резерва мощности основываться на основании лимита водопотребления.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84  п.5.2. водопотребление рассчитывается с учетом коэффициента суточной неравномерности, который составляет 1,1-1,3.

Поэтому резерв мощности водозаборных сооружений рассчитывается на основании объема поданной воды в сутки максимального водопотребления и лимита водопотребления, установленным в лицензии на скважины.

Среднесуточный объем воды, поданной абонентам с. Никольское  в 2016 году, составил 783 куб.м/сут. С учетом суточной неравномерности объем поданной воды в сутки максимального водопотребления составляет 939,6 куб.м/сут.

Следовательно, резерв мощности водозаборных сооружений в настоящее время составляет 26,9%.

Перспективный прирост по водоснабжению составляет 459,6 куб.м/сут.

Суммарная перспективная нагрузка 1399,2 куб.м/сут.

С учетом перспективной нагрузки резерв мощности водозаборных сооружений отсутствует. Поэтому для обеспечения гарантированного водоснабжения с учетом перспективного развития необходимо строительство (резервной) скважины.