Приложение 1

Утверждаю

Глава  администрации Большеколпанского        сельского поселения

Бычинина Марина Валентиновна

ул. 30 лет Победы, дом 1-а,

д. Большие Колпаны, Гатчинский район, Ленинградская область, 188349

тел./факс (881371) 61879, 61454, 61-252

e-mail: b. kolpany @ mail.ru                                                                  "___"__________ 2020 г.

.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Гатчинский р-н, д. Тихковицы, ул. Северная,  д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой многоквартирный дом

4. Год постройки  1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа  41,85

7. Год последнего капитального ремонта  2020 - канализация

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  2069,1		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	566,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	517	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	49,5	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	нет	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  47:23:0432002:264

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | двойные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | однопольные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | скрытая проводка | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | колодцы | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | печь |  |
| 11. Крыльца | 2 | удовлетворительное |

|  |  | Шалаев С.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  |  | 2020 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.