Администрация  муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "24" ноября 2017 г.						№ 502

Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального  района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Глава  администрации                                                         М.В. Бычинина

Исп.: Е.В. Кузьмина

# Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

# 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Ответственный исполнитель программы:

администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

- Соисполнители программы:

ресурсоснабжающие организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Большеколпанского сельского поселения

- Цели программы:

обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

- Задачи программы:

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на основе прогноза развития поселения;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой

2

размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

- Целевые показатели:

Целевые показатели комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

- степень охвата потребителей приборами учета (%);

- доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения).

Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели систем водоснабжения:

Показатели качества питьевой воды:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%); показатели энергетической эффективности систем водоснабжения:

3

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); удельный    расход    электрической    энергии,    потребляемой    в технологическом  процессе  транспортировки  питьевой  воды,  на  единицу

объема воды транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м);

Целевые показатели систем водоотведения:

Показатели качества поставляемых услуг водоотведения:

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%);

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%);

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

показатели надежности систем водоотведения:

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%); удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность

канализационной сети в год (ед./км);

показатели энергетической эффективности:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/ куб. м);

Целевые показатели систем теплоснабжения:

Показатели спроса на услуги теплоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%);

качество услуг теплоснабжения:

соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

охват потребителей приборами учета:

доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем теплоснабжения:

4

количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

износ коммунальных систем (%);

протяженность сетей, нуждающихся в замене (км);

доля ежегодно заменяемых сетей (%);

Целевые показатели систем электроснабжения:

Доступность для потребителей систем электроснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год);

продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день);

ресурсная эффективность электроснабжения:

уровень потерь электрической энергии (%).

Целевые показатели систем газоснабжения:

Доступность для потребителей систем газоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%);

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%);

надежность обслуживания систем газоснабжения: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год); износ оборудования систем газоснабжения (%);

Целевые показатели объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов:

Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО:

объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год); показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

5

соответствие качества услуг установленным требованиям (%); показатели надежности системы:

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день).

- Срок и этапы реализации программы:

Программа разработана на срок 12 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

7.Объемы требуемых капитальных вложений:

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет в 2018-2030 годах – 292 634 тыс. рублей, в том числе за счет Ресурсоснабжающих организаций – 279934 тыс. руб

бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников 12700 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2030 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней;

объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» на соответствующий год.

8.Ожидаемые результаты реализации программы:

ожидаемые результаты программы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

степень охвата потребителей приборами учета (%) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) увеличение с 50 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

6

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

- отношении доступности для потребителей систем электроснабжения: поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных

доступом к электроснабжению, в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

  - отношении доступности для потребителей систем газоснабжения: увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом

- централизованному газоснабжению, с 50 % в 2018 году до 90,0 % к 2030 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 50,3 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по 2030 год;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение	доли	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

7

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 87 % в 2018 году до 95 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 50

- в 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 95,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2,0 ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

- отношении надежности обслуживания систем электроснабжения: аварийность системы электроснабжения (количество аварий и

повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров

- услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по 2030 год на уровне

24/7;

  - отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2018 по 2030 год на уровне 0 ед./км.

8

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2018 году до 7,0 % к 2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к 2030 году;

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) с 1,6 в 2018 году до 1,1 к 2030 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до 8,0 % к 2030 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к 2030 году;

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 10 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 0 % в 2018 году до 50 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 0 %

- 2018 году до 50 % к 2030 году.

9

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к 2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %.

10

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав	и	содержание	программы	комплексного	развития	систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2030 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

а)	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

б)	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 11

в) Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

г) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

д) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

е) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

ж) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

з) постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

и) Генеральный план поселения муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов МО от 30.12.2013 «Об утверждении генерального плана муниципального образования» №334.

к) местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение».

Программа разрабатывается на основании генерального плана Большеколпанского сельского поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов

электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

12

Согласно пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, тем самым вопросы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не подлежат рассмотрению в рамках настоящей Программы.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - период разработки Программы на территории МО предполагается создание следующих объектов федерального и регионального значения:

- строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» - ЛАЭС-2.

- строительство ВЛ 330 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ЛАЭС-2.

- строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя».

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Вруда - тяговая»

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Елизаветино» Создание данных объектов входит в инвестиционные программы

субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, таким образом перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

13

строительству, реконструкции таких объектов систем коммунальной инфраструктуры не учитывался.

Программа разработана на срок 12 лет.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение образовано законом Ленинградской области от 16 декабря 2004 года № 113-оз (муниципальное образование наделено соответствующим статусом, установлены его границы

- перечень населѐнных пунктов, определѐн административный центр поселения). Устав муниципального образования вступил в силу 22 декабря 2005 года.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 15020 га. На территории Большеколпанского сельского поселения расположены

следующие населенные пункты:

|  |  |  | Таблица 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип | Наименование | Зарегистрировано |  |
|  | населенного |  | жителей, чел. (на |  |
| п/п |  | населенного пункта |  |  |
|  | пункта |  | 01.01.2017) |  |
| 1 | Деревня | Большие Колпаны | 4524 |  |
| 2 | Деревня | Вакколово | 33 |  |
| 3 | Деревня | Вопша | 170 |  |
| 4 | Деревня | Корписалово | 185 |  |
| 5 | Деревня | Лядино | 83 |  |
| 6 | Деревня | Малые Колпаны | 603 |  |
| 7 | Село | Никольское | 3228 |  |
| 8 | Деревня | Новое Колено | 53 |  |
| 9 | Деревня | Новое Хинколово | 50 |  |
| 10 | Деревня | Новые Черницы | 48 |  |
| 11 | Деревня | Парицы | 335 |  |
| 12 | Деревня | Ротково | 37 |  |
| 13 | Деревня | Старое Хинколово | 55 |  |
| 14 | Деревня | Старые Черницы | 58 |  |
| 15 | Деревня | Тихковицы | 292 |  |
| 16 | Деревня | Химози | 435 |  |
|  |  |  | 14 |  |

Большеколпанское сельское поселение расположено в центральной части Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Границы сельского поселения определены областным законом Ленинградской области от 21 декабря 2004 года "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе". Большеколпанское сельское поселение граничит:

- на севере — с муниципальным образованием город Гатчина и Пудостьским сельским поселением;

- на северо-западе — с Войсковицким сельским поселением;

- на северо-востоке — с Новосветским сельским поселением;

- на востоке — с Кобринским сельским поселением;

- - на юге – с Рождественским сельским поселением;;

- на юго-западе — с МО Волосовский район;

- на западе — с Елизаветинским поселением и.

Рис. 2.1. Муниципальные образования, смежные с Большеколпанским сельским поселением

15

Административный центр сельского поселения – деревня Большие Колпаны расположен в 1 км юго-западнее города Гатчина – административного центра Гатчинского муниципального района и в 48 км от Санкт-Петербурга.

Доля населения в трудоспособном возрасте – 75,5 %, численность жителей занятых в экономике поселения – 43,9 %.

Общее количество предприятий (организаций, учреждений), ведущих хозяйственную деятельность в Большеколпанском сельском поселении и учетных в Статистическом регистре Росстата на 1 января 2017 года зарегистрировано 85 организаций, в основном это малые предприятия, предпринимателей без образования юридического лица- 234.

По данным статистической отчетности на территории поселения зарегистрировано 37 организаций осуществляющих промышленную деятельность. Наиболее крупным из них является:

- ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод».

Кроме того, заметную роль в экономической деятельности муниципального образования играют:

- ООО «Парус» - производство гофротары;

- ООО «Политег» - производство мелких пластмассовых изделий;

- ООО «МегаПрофиль» - производство сэндвич панелей;

- ООО «СибРоспереработка» - переработка газового конденсата;

- ООО «Гатчинский спиртовой завод»;

- ООО «РусБелго» - мясоперерабатывающая продукция;

- ООО «ПикНик» - производство тротуарной плитки.

Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования составляет 96,6%. Среднесписочная численность работников на этих предприятиях по данным статистической отчетности за январь-декабрь 2016 г. составляет 400 человек.

На территории Большеколпанского сельского поселения осуществляет свою деятельность крупное сельхозпредприятие - ЗАО «Гатчинское», а также 35 фермерских хозяйств.

2.2 Характеристика систем водоснабжения

Основной организацией предоставляющей услуги водоснабжения является АО «Коммунальные системы Гатчинского района», которое осуществляет водоснабжение в 6 населенных пунктах, в том числе:

- дер. Большие Колпаны,

- дер. Вопша,

- дер. Корписалово,

- дер. Тихковицы,

- дер. Малые Колпаны,

- дер. Химози.

16

Кроме указанной организации услуги водоснабжения и водоотведения в Большеколпанском сельском поселении оказывают ЗАО «Гатчинский ККЗ»,

- «Рус-Белго», СПб ГУЗ «Психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко» и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ПАО «РЖД» и ГП «Гатчинское ДРСУ».

Водоснабжение пос. Большие Колпаны в настоящее время осуществляется от 8 артезианских скважин, 7 из которых эксплуатируются АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и одна ГП «Гатчинское ДРСУ».

ГП «Гатчинское ДРСУ» осуществляет централизованное водоснабжение жителей жилых домов по ул. Дорожная. Вода этим

потребителям поступает из артезианской скважины, находящейся в ведении ГП «Гатчинское ДРСУ». Подъем воды из скважин осуществляется погружным насосом SQO-5-50.

Согласно	техническим	характеристикам	скважин,	проектная

| производительность | (дебит) скважин в пос. Большие Колпаны | составляет |
| --- | --- | --- |
| 4,92тыс.м³/сутки. | Среднее | фактическое | водопотребление |
| централизованной | системы | водоснабжения пос. | Большие | Колпаны |
| составляет 1,178 м3/ч. Тем самым | резерв производительности водозаборных |

сооружений (ВЗС), на сегодняшний день составляет до 75%.

Основные потребители в пос. Большие Колпаны:

- котельная,

- сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Гатчинское»,

- МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»,

- детский сад,

- отделение почтовой связи,

- амбулатория, жилой фонд.

- частный сектор.

Вода  из  артезианских  скважин  подается  в  водонапорную  башню  и

далее поступает самотеком в водоразборную сеть к потребителям или непосредственно подается в водораспределительную сеть, миную водонапорную башню.

Давление в сети холодного водоснабжения составляет 3-4 бар. При этом давление воды в трубопроводе, подающем воду от скважины № 5, составляет 5,2 бар. Значительное понижение давления в сети может быть связано с утечками.

Станции 2-го и 3-го подъема и выше, а также повысительные станции на объектах АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в Большеколпанском сельском поселении отсутствуют.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин – удовлетворительное. Скважины работают в ручном либо в автоматическом режиме в зависимости от расхода и давления воды в сети. Узлы учета воды

17

на скважинах отсутствуют. Узлы учета электроэнергии находятся в помещении скважин.

18

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические данные по водозаборам, обслуживаемым АО «Коммунальные системы Гатчинского района» |  |
|  |  | Расстоя- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ние до | Макс. и | Количество | Диаметры | Проектная | Фактическая |  | Количество, |  |
| Наименование | Тип водо- | станции | миним. уровни | оголовков | подающих |  |  |  | тип и марка |  |
|  |  |  |  |  |  | подача(макс.), | подача (средняя), |  |  |
| водозабора | забора | 2-го | воды в | (скважин), | водоводов, |  |  | расходомеров, |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. м3/сут. | тыс.м3/сут. |  |  |  |
|  |  | подъема, | источнике | шт. | мм |  |  |  | шт. |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дер.Большие Колпаны | Подземный | - | От 5 до 10м | 7 | От 50 до 100 | 2300 | 742,4 |  | нет |  |
| Дер. Вопша | Подземный | - | От 10 до 20м | 1 | 40 | 2,5 | 1,9 |  | нет |  |
| Дер. Корписалово | Подземный | - | От 10 до 20м | 1 | 40 | 3,5 | 2,3 |  | нет |  |
| Дер. Тихковицы | Подземный | - | От10 до 30м | 1 | 50 | 5,5 | 5,0 |  | нет |  |
| Дер. Малые Колпаны | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |
| Дер. Химози | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |

Таблица 2.3

Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды

| Наименование | Год ввода в | Глубина |  |  | Режим | Диаметр | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружений |  |  |  | Рабочие/ |  | обсадной | водоподъемной |  |
|  | эксплуа- | заложения, | Кол-во насосов |  | работы |  |  |  |
| подготовки питьевой |  |  |  | резерв |  | трубы, | трубы, |  |
|  | тацию | м |  |  | насосов |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |  | мм | мм |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. № 1 | 1958 год | 50 | Насос ЭЦП6-16-140 | Резерв | Ручной | 150 | 76 |  |
| Скв. № 2 | 1989 год | 100 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Автоматика | 200 | 76 |  |
| Скв. № 3 | 1949 год | 40 | Насос ЭЦП8-40-90 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. № 4 | 1992 год | 50 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. № 5 | н/д | н/д | 1 насос на скважину | Основная | Автоматика | 250 | 76 |  |
|  |  |  |  | рабочая |  |  |  |  |
| Скв. №6 | 1985 год | 80 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. №7 | 1983 год | 80 | Насос ЭЦП8-10-140 | Рабочая | Ручной | 150 | 57 |  |

19

| Наименование | Год ввода в | Глубина |  |  |  | Режим | Диаметр | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружений |  |  |  |  | Рабочие/ |  | обсадной | водоподъемной |  |
|  | эксплуа- | заложения, |  | Кол-во насосов |  | работы |  |  |  |
| подготовки питьевой |  |  |  |  | резерв |  | трубы, | трубы, |  |
|  | тацию | м |  |  |  | насосов |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |  |  | мм | мм |  |
| Дер. Вопша | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Корписалово | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Тихковицы | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Малые Колпаны | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Химози | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

20

Водопроводные сети в пос. Большие Колпаны общей протяженностью 7,710 км выполнены из стальных и чугунных труб Ду 100 и 150 мм. На сети поселка имеется 1 водоразборная колонка и 5 пожарных гидрантов. Аварийность на сетях составляет 2-3 аварии в год.

Давление в сети холодного водоснабжения составляет 3-4 бар. При этом давление воды в трубопроводе, подающем воду от скважины № 5, составляет 5,2 бар. Значительное понижение давления в сети может быть связано с утечками.

|  |  |  |  |  | Таблица 2.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей |  |
|  |  |  |  |  | Количество |  |
|  | Диаметр | Протяженность | Год ввода в |  | сетей со |  |
| Наименование | рубопровод | сетей |  | Износ, | сверхнорматив |  |
|  |  |  | эксплуатаци |  |  |  |
| населенного пункта | ов, | водопровода, | ю | % | ным сроком |  |
|  | мм | км |  |  | службы, |  |
|  |  |  |  |  | % |  |
| Дер. Большие Колпаны | 100-150 | 7,71 | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Вопша | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Корписалово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Тихковицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Малые Колпаны | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Химози | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Таблица 2.5

Динамика изменения баланса водоснабжения в Большеколпанском сельском

поселении по годам (тыс. м3)

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска |  |  |  |  |  |  |
| воды в сеть | 688,333 | 602,51 | 593,354 | 586,891 | 582,263 | 579,420 |
| Потери и |  |  |  |  |  |  |
| собственные |  |  |  |  |  |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжающих |  |  |  |  |  |  |
| организаций*) | 387,736 | 312,8214 | 304,878 | 299,158 | 295,893588 | 293,827 |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |
| сторонним |  |  |  |  |  |  |
| потребителям | 300,597 | 289,6886 | 288,477 | 287,733 | 286,370 | 285,592 |

Примечание *) Без учета потребления воды на собственные нужды ЗАО «Гатчинский ККЗ» и ГП «Гатчинское ДРСУ», которое оценивается в среднем 102,1 тыс. м3.

Баланс водопотребления в 2016 году по населенным пунктам Большеколпанского сельского поселения представлен в следующей таблице.

21

Таблица 2.6

Баланс водоснабжения по населенным пунктам  Большеколпанского

сельского поселения в 2016 году (тыс. м3)

| Наименование | Реализация | Собственные нужды | Подъем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| населенного пункта |  |  |  |  |
| Дер.Большие Колпаны | 158256,69 | 95012,78 | 253269,48 |  |
| Дер.Вопша | 946,11 | 0 | 946,11 |  |
| Дер.Корписалово | 862,12 | 0 | 862,12 |  |
| Дер.Малые Колпаны | 8992,81 | 0 | 8992,8 |  |
| Дер.Тихковицы | 1709,36 | 0 | 1709,36 |  |
| Дер.Химози | 2282,84 | 0 | 2282,84 |  |
| с. Никольское | 112542,60 | 198814,67 | 311357,3 |  |
| Итого | 285592,53 | 293827,45 | 579420,01 |  |

Примечание *) Без учета потребления воды на собственные нужды ЗАО «Гатчинский ККЗ» и ГП «Гатчинское ДРСУ»

Структура потребления воды по категориям потребителей показана на рис.2.2.

Рис. 2.2 Структурный баланс реализации воды в МО Большеколпанское с.п.

Анализ данных за 2016 год показал, что основным потребителем питьевой воды является население, на его долю приходится 74,7% от общего водопотребления. На долю бюджетных организаций приходится 0,7%.

Водоснабжение деревни Малые Колпаны осуществляется от 2 скважин, расположенных на территории ЗАО «Гатчинский ККЗ».

22

Система водоснабжения, также включает в себя емкость исходной воды 500 м³, насосную станцию и водопровод. Насосная станция находиться в отдельном здании. Обеспечение требуемого напора осуществляет насос производительностью 50 м³/ч и мощностью 15 кВт. Обеспечение водой потребителей д.16 и 18 по ул.Западная д. Малые Колпаны осуществляется с

| использованием ручного насоса. ЗАО «Гатчинский ККЗ» | осуществляет |
| --- | --- |
| водоснабжение не | только собственных объектов завода, | но и отпускает |
| воду для населения | деревни. Транспортировку и сбыт воды осуществляет |
| АО «Коммунальные системы Гатчинского района». | Очистка | и |

обеззараживание поднятой воды осуществляется непрерывно в емкости исходной воды с помощью обеззараживающей бактерицидной установки

«Луч».	Согласно	техническим	характеристикам	скважин,

производительность каждой составляет 600 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения д. Малые Колпаны составляет 396,4 м3/сутки. Резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 67%. Водоснабжение жилого

комплекса «Речной», расположенного в д. Малые Колпаны, осуществляется от городского водопровода г. Гатчины.

Водоснабжение деревни Парицы (6 многоквартирных жилых домов) осуществляется также от скважин ЗАО «Гатчинский ККЗ», при этом сети и объекты водоснабжения находятся в эксплуатации управляющей компании «ЭКСА».

Водоснабжение деревни Химози (26 индивидуальных дома) осуществляется от скважины структурного подразделения Центральной

Дирекции	по	тепло-	и	водоснабжению	филиала	ПАО	«РЖД»,

| расположенной на территории предприятия | в г. | Гатчины. | Водопроводная |
| --- | --- | --- | --- |
| сеть, общей протяженностью 0,57 км, | состоит из стальных труб Ø76 мм. |
| Источниками хозяйственно-питьевой воды | в деревне Корписалово |
| (рег. № 2651/2) | и в деревне Тихковицы | (рег. № 2651/2) | являются |
| артезианские скважины. Подъем воды | из | скважин | осуществляется |
| погружным насосом ЭЦВ 5-6,5-80. Обслуживание | объектов | водоснабжения |
| д. Корписалово и д. Тихковицы осуществляется | АО | «Коммунальные |
| системы Гатчинского района». |  |  |  |  |  |  |  |
| Источниками | водоснабжения | села | Никольское | являются | 3 |
| артезианские | скважины, | расположенные | на | территории СПб | ГУЗ |
| «Психиатрическая больница №1 имени | П. | П. | Кащенко». | Вода, |
| поднимаемая | из скважин, | направляется в | резервуар объемом | 400 | м³, |

после которого, насосами 2-го подъема, поступает в единую водопроводную сеть. Химическая обработка поднимаемой воды не осуществляется.

В	деревне	Вопша  водоснабжение  потребителей  осуществляется  от

скважины рег. № 2755, на которой установлен ручной насос. Централизованное водоснабжения в деревни отсутствует. Обслуживанием скважины занимается АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

23

Централизованное водоснабжение отсутствует также в следующих населенных пунктах:

  - дер. Вакколово;

  - дер. Лядино ;

  - дер. Новое Колено;

  - дер. Ротково;

  - дер. Старое Хинколово;

  - дер. Новое Хинколово

  - дер. Старые Черницы

  - дер. Новые Черницы.

- указанных населенных пунктах в совокупности проживает 417 человек или 4,1% от общего числа жителей Большеколпанского сельского поселения. Вода на питьевые нужды в указанных населенных пунктах берется из колодцев.

Оценка современного состояния системы централизованного водоснабжения по Большеколпанскому сельскому поселению:

 высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений;

- износа водопроводных сетей выполненных из стальных и чугунных трубопроводов;

- значительные потери воды при транспортировке;

- износ водонапорной башни в д. Тихковицы ;

- несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно–техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в

соответствии с гигиеническими нормативами).. периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей, из-за недостаточной защищенности используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, требуется разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, устройство системы обеззараживания воды.

- низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки. Подземные воды Большеколпанского сельского поселения характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости, не отвечают в полной мере действующим требованиям к качеству питьевой воды, требуется применение установок обезжелезивания на артезианских скважинах.

- отсутствие на водоводах устройств сигнализации аварий;

- отсутствие на линиях водопроводных сетей в контролируемых точках приборов для измерения давления и расхода воды;

- низкий уровень автоматизации и энергосбережения систем централизованного водоснабжения (отсутствуют средства автоматизации управления работой насосного оборудования).

24

  - качестве основных мероприятий по обеспечению качественного водоснабжения населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения рассматриваются:

- ввод в эксплуатацию системы обеззараживания воды, подаваемой скважинами в населенных пунктах Большеколпанского сельского поселения;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- реконструкция артезианских скважин в д. Малые Колпаны, с. Никольское;

- строительство установок обезжелезивания на артезианских скважинах;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов жилой застройки расчетного срока с заменой стальных и чугунных труб на трубы из антикоррозийных материалов;

- реконструкция водопроводных сетей в пос. Большие Колпаны (2,0 км) и д.Тихковицы

- строительство водопроводных сетей в д. Малые Колпаны (1,2 км) и в пос. Никольское (4,0 км);

- установка частотное регулирование насосов на скважинах №№1-4 в пос. Большие Колпаны;

- замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов;

- реконструкция водозабора в д. Тихковицы (углубление существующей скважины и строительство второй артезианской скважины);

- реконструкция водонапорной башни д.Тихковицы;

- косметический ремонт помещений скважин №№ 1-7.

2.3. Характеристика существующего состояния систем водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется только в трѐх населѐнных пунктах: дер. Большие Колпаны, с. Никольское и дер. Малые Колпаны. Канализационные стоки пос. Большие Колпаны и дер. Малые Колпаны отводятся самотечной сетью в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС). Далее стоки по двум напорным трубопроводам перекачиваются в самотечную канализацию города Гатчина. Среднесуточная производительность КНС, построенной в 1980 г., составляет 750÷800 куб. м/сут.

Технологические зоны водоотведения в муниципальном образовани (МО) «Большеколпанское сельское поселение» представлены в пос. Большие Колпаны, с. Никольское и дер. Малые Колпаны, и включают в себя многоквартирную застройку, а также социальные, культурные и бытовые объекты.

Балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов МО приведены в следующей таблице 2.7.

25

Таблица 2.7

Баланс поступления сточных вод

|  |  |  |  | Объемы услуг водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Население | Бюджетные | Прочие | Собственные | Всего |  |
|  |  | организации |  | стоки |  |  |
|  | 3 | % от | тыс. | % от | 3 | % от | 3 | % от | 3 |  |
|  | тыс.м | общего | м3 | общего | тыс. м | общего | тыс. м | общего | тыс. м |  |
| 2011 | 399,74 | 49,62 | 3,12 | 0,39 | 30,70 | 3,81 | 372,04 | 46,18 | 805,60 |  |
| 2012 | 397,56 | 59,19 | 3,17 | 0,47 | 15,02 | 2,24 | 255,89 | 38,10 | 671,63 |  |
| 2013 | 432,94 | 64,52 | 2,89 | 0,43 | 4,31 | 0,64 | 230,83 | 34,40 | 670,96 |  |

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:

- основная часть стоков в системы водоотведения МО поступает от населения;

- расчетный прием сточных вод от населения, в течение рассматриваемого периода снижался, что объясняется постепенным оборудованием абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС.

Система канализации дер. Большие Колпаны - хозяйственно-бытовая. Канализованы двух этажные, трех этажные и пяти этажные жилые дома поселка, баня, школа, ясли-сад, здание администрации, спортивный комплекс, кафе, магазины.

Зоной водоотведения является отдельный населенный пункт МО. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 150-125-315/6 производительностью 136 м3/час, напором 14 м и с мощностью двигателя 30 кВт и насосом марки СД 160/10 производительностью 200 м3/час, напором 30 м и с мощностью двигателя 11 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по двум чугунным напорным трубопроводам диаметром 150 мм (1 рабочий, 1 резервный) в самотечную канализацию г. Гатчина. Включение и выключение насосов в КНС происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

26

Расход сточных вод, перекачиваемых в самотечную канализацию г. Гатчина измеряется приборами марки ПРЭМ, установленными на напорном трубопроводе и на стене насосного отделения.

Расстояние от КНС дер. Большие Колпаны до камеры гашения сточных вод в г. Гатчина составляет 1,5 км.

Среднесуточная перекачка сточных вод составляет 750-800 м3 в сутки.

Таблица 2.8

Состав и характеристика основного оборудования канализационных

насосных станций (КНС)

| Наименование |  | Количество | Производи- |  | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих/ |  | Напор, |  |  |
| оборудования и его | Тип оборудования |  | тельность, |  | э/двигателя, |  |
|  |  | (резерв), |  | м |  |  |
| месторасположение |  |  | м3/ч |  | кВт |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |
| КНС, дер. Большие | СД 160-10 | 1/- | 160 | 10 | 11 |  |
| Колпаны | СМ 150-125-315/6 | -/1 | 136 | 14,5 | 15 |  |

Таблица 2.9

Характеристика износа оборудования КНС

|  | Наименование | Год ввода в | Среднесуточная | Фактическая | Износ по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | производитель- | состоянию |  |
| оборудования и его | эксплуа- | произво- |  |  |  |
|  |  | дительность, | ность , 2016 | на 01.01.16 г., |  |
| месторасположение | тацию |  |  |  |  |
|  |  | м3/сут. | м3/сут. | % |  |
| КНС, | дер. | Большие | 1980 год | 750-800 | 165,91 | 100% |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |  |

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Большие Колпаны около 8,6 км. Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика, чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 2.9

Характеристика канализационных сетей

|  |  |  |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  |  |  | сетей со |
| Тип канализационной | ввода в | Диаметр, | Протяженность, | Износ, | сверхнорматив |
| сети |  | эксплуат | мм | км | % | ным сроком |
|  |  | ацию |  |  |  | службы, |
|  |  |  |  |  |  | % |
| Самотечные |  |  |  |  |  |  |
| канализационные | сети | н/д | 150-200 | 8,6 | н/д | н/д |
| пос. Большие Колпаны |  |  |  |  |  |

27

|  |  |  |  |  |  | Таблица 2.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика изменения годовых объемов водоотведения |  |
| Показатель | Ед. изм. |  |  | Годы |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2012 |  | 2014 |  | 2016 |  |
| Объем принятых стоков | тыс. м3 | 147,85 | 122,7 |  | 147,85 |  | 165,98 |  |

Расход сточных вод, перекачиваемых в самотечную канализацию г. Гатчина измеряется приборами марки ПРЭМ, установленными на напорном трубопроводе и на стене насосного отделения.

Расстояние от КНС дер. Большие Колпаны до камеры гашения напора сточных вод составляет 1,5 км. Состояние строительных конструкций и технологического оборудования канализационной насосной станции классифицируется как неудовлетворительное, требуется реконструкция в полном объеме. Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также неудовлетворительное, необходима реконструкция (перекладка).

Среднесуточная перекачка сточных вод составляет 750-800 м³. Система водоотведения ЗАО «ККЗ» состоит из канализационной

насосной станции (КНС), ливневой канализации и наружной канализационной сети протяженностью 1,44 км диаметром от 250 мм д о 150 мм. В КНС установлены 2 насоса СМ-100065-200 с электродвигателем 37 кВт, расходомер «Взлѐт РС-2».

Система транспортировки стоков состоит из напорного коллектора длиной 2,7 км (два трубопровода диаметром 150 и 250 мм) и самотечной канализации диаметром 400 мм протяженностью 0,4 км. Самотечный коллектор соединен с коллектором МУП «Водоканал» г. Гатчина.

- жилом квартале «Речной» д. Малые Колпаны предусмотрена раздельная система бытовой канализации с отведением стоков в действующий коллектор бытовой канализации г. Гатчины. Для подкачки стоков от квартала в сеть г. Гатчины предусмотрено устройство насосной станции, ввод в эксплуатацию которой предполагается после полного окончания строительства жилого комплекса. Канализационные сети выполняются из полипропиленовых труб Ǿ250 мм. Также в квартале предусматривается закрытая система дождевой канализации с отведением дождевых вод от квартала на собственные локальные очистные сооружения дождевых вод, далее в р. Колпанскую. Ввод данных сооружений – одновременно с окончанием строительства жилых домов. Отведение дождевых вод с кровли и прилегающей территории жилых домов предусмотрено во внутриквартальную сеть дождевой канализации Ø250 мм.

Сети водоотведения и очистные сооружения с. Никольское находятся на балансе СПб ГУЗ «Психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко»,

при этом эксплуатацию очистных сооружений осуществляет индивидуальный предприниматель на основании договора аренды.

28

Система водоотведения с. Никольское является безнапорной, самотечной. Сточные воды от абонентов с. Никольское самотеком поступают

- приемную камеру КОС. КОС являются сооружениями биологической очистки и состоят из следующих объектов:

  - блок доочистки;

  - 2 аэротенка;

  - блок очистки;

  - хлораторная;

  - песколовка;

  - ультрафиолетовые лампы;

  - иловые площадки.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в выгребные ямы.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ отводятся также в выгребные ямы.

Оценка современного состояния системы централизованного водоотведения по Большеколпанскому сельскому поселению:

Состояние канализационных очистных сооружений характеризуется как неудовлетворительное - требуется как ремонт зданий, так и замена установленного оборудования.

- целях реализации направлений развития системы водоотведения МО Большеколпанское сельское поселение, в настоящей программе приняты следующие основные мероприятия:

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку;

- строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов многоквартирной жилой застройки;

- проектирование и строительство КНС д. Большие Колпаны;

- строительство новых очистных сооружений полной биологической

очистки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования и достигнуть к расчетному сроку всех целевых показателей, предусмотренных программой.

29

2.4. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Централизованное теплоснабжение присутствует в трех населенных пунктах:

-система централизованного теплоснабжения котельной №9 дер. Большие Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной №56 дер. Большие Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной ГКЗ дер. Малые Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной ЖК Речной квартал №12 дер. Малые Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной ГУП «ТЭК СПб» село Никольское.

Тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, представлены в таблицах 2.11.

Основные характеристики источников тепловой энергии и сведения о резерве установленной тепловой мощности в зонах теплоснабжения приведены в таблице 2.11.

30

Таблица 2.11

Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

|  |  | Наименование планировочного района, источника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Большие Колпаны | дер. Малые Колпаны | село |  |  |
|  |  |  |  | Никольское |  |  |
|  | Ед. | Котельная №9, | Котельная №56, |  |  |  | Итого по |  |
|  |  | АО | АО |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Большеколпанское |  |
|  | изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Коммунальные | «Коммунальные |  |  | Котельная |  |  |
|  |  |  |  | Котельная | Котельная |  | с.п. |  |
|  |  | системы | системы |  |  | ГУП «ТЭК |  |  |
|  |  |  |  | ГКЗ | ЖК №12 |  |  |  |
|  |  | Гатчинского | Гатчинского |  |  | СПб» |  |  |
|  |  | района» | района» |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая | Гкал/ч | 6,879 | 0,259 | 7,859 | 2,146 | 9,930 | 27,073 |  |
| нагрузка, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | Гкал/ч | 5,887 | 0,112 | 4,076 | 1,769 | 2,436 | 14,280 |  |
| отопление | Гкал/ч | 5,505 | 0,112 | 3,116 | 1,030 | 1,867 | 11,630 |  |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,383 | 0,000 | 0,960 | 0,739 | 0,569 | 2,651 |  |
| Общественные здания | Гкал/ч | 0,582 | 0,147 | 0,470 | 0,377 | 7,036 | 8,612 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,582 | 0,147 | 0,400 | 0,196 | 6,160 | 7,485 |  |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,181 | 0,876 | 1,127 |  |
| Прочие | Гкал/ч | 0,410 | 0,000 | 3,313 | 0,000 | 0,458 | 4,181 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,403 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,458 | 1,292 |  |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,007 | 0,000 | 2,882 | 0,000 | 0,000 | 2,889 |  |
| Всего присоединенная тепловая | Гкал/ч | 6,879 | 0,259 | 7,859 | 2,146 | 9,930 | 27,073 |  |
| нагрузка, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал/ч | 6,490 | 0,259 | 3,947 | 1,226 | 8,485 | 20,406 |  |
| ГВС (макс.) | Гкал/ч | 0,389 | 0,000 | 3,912 | 0,920 | 1,445 | 6,666 |  |

31

Таблица 2.12

Характеристики источников тепловой энергии и сведения о резерве установленной тепловой мощности в зонах теплоснабжения

|  |  | Котельная №9 | Котельная №56 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Коммунальные | АО «Коммунальные | Котельная ГКЗ | Котельной ЖК | Котельная ГУП «ТЭК |  |
|  |  | системы | системы |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. |  |  | дер. Малые | №12 дер. Малые | СПб» село |  |
|  |  | Гатчинского | Гатчинского |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колпаны | Колпаны | Никольское |  |
|  |  | района» | района» |  |  |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1987 | 1987 | 2000 | 2012 | 2016 |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 16,8 | 1,72 | 12,6 | 9,16 | 19,2 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16,8 | 1,72 | 12,6 | 9,16 | 19,2 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,123 | 0,004 | 0,15 | 0,11 | 0,44 |  |
| то же в % | % | 4,09% | 4,98% | 2,40% | 2,00% | 2,50% |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 16,677 | 1,715 | 12,45 | 9,05 | 18,76 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,014 | 0,56 | 0,51 | 1,6 |  |
| то же в % | % | 22,24% | 15,81% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 6,88 | 0,26 | 7,86 | 2,15 | 9,93 |  |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 9,16 | 1,44 | 6,32 | 3,42 | 9,09 |  |
|  | % | 54,52% | 83,91% | 50,14% | 37,33% | 47,33% |  |
| Вид топлива |  | Газ | Уголь | газ | Газ | Газ |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ *) | у.т./Гкал | 156,46 | 240 | 155,36 | 152 | 155 |  |

Примечание *) УРУТ – удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в котельных.

32

Протяженность тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения населенных пунктов МО Большеколпанское сельское поселение насчитываю длину 18,98 км в двух трубном исчислении. Характеристика тепловых сетей, посредством которых тепловая энергия транспортируется от котельных потребителям, приведена в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Характеристика тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения

|  | Протяженность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети централизованных систем | сетей, м (в | Объем, м3 |  |
| теплоснабжения населенных пунктов | двухтрубном |  |  |
|  | исчислении) |  |  |
| Сети котельной №9 АО «Коммунальные |  |  |  |
| системы Гатчинского района», пос. Большие |  |  |  |
| Колпаны | 8164 | 288,4 |  |
| Сети котельная №56 АО «Коммунальные |  |  |  |
| системы Гатчинского района», пос. Большие |  |  |  |
| Колпаны | 80 | 1,26 |  |
| Сети котельной ГКЗ дер. Малые Колпаны | 2103 | 51,6 |  |
| Сети котельной ЖК №12 дер. Малые Колпаны | 1086 | 26,63 |  |
| Сети котельной ГУП «ТЭК СПб» село |  |  |  |
| Никольское | 7544 | 266,5 |  |
| Итого | 18978 | 634,39 |  |

Средний износ трубопроводов тепловых сетей составляет более 50%. Тепловые сети котельной №9 дер. Большие Колпаны были проложены до 1989 года и эксплуатируются более 25 лет, т.е. нормативный срок их эксплуатации истек.

Теплоснабжение потребителей в других населенных пунктах осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения и ГВС (котлы, конвекторы, печи) с применением природного газа, твердых и жидких видов топлива.

Теплоснабжение объектов социально-бытового обслуживания предусмотрено от встроенных или отдельностоящих котельных на твердых, жидких или газообразных видах топлива.

Оценка современного состояния системы централизованного теплоснабжения по Большеколпанскому сельскому поселению:

	высокий процент износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников (котельных №9 и №56);

- устаревшая  технология  (моральный  износ)  и,  как  следствие,

низкая энергетическая эффективность котельной №56, работающей на угле;

- низкая  загрузка  установленной  тепловой  мощности,  зоны  с

33

дефицитом установленной тепловой мощности отсутствуют;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии.

- пониженная надежность систем теплоснабжения вследствие высокого износа (более 50%) части трубопроводов тепловых сетей.

Направления решения проблем в центролизованных системах теплоснабжения Большеколпанского поселения.

- в связи в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса оборудования в 2019 году, установленного на котельной №9 планируется строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной БМК установленной тепловой 15 МВт с закрытием старой котельной №9.

- для повышения энергетической эффективности в перспективе предполагается перевод котельной №56 с угля на газ;

- в период с 2020 года предлагается реконструкция тепловых сетей котельной №9 в связи с исчерпанием срока эксплуатации, приведенных в таблицах 2.14-2.15, а также, перекладка участков сетей с изменением диаметра трубопроводов для оптимизации гидравлического режима и для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (таблица 2.16 – 2.17) и строительство новых участков сетей (таблица 2.18) в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Таблица 2.14

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей от котельной №9 (контур отопления) дер. Большие Колпаны, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  | Внутренний | Внутренний | Вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Длина |  | диаметр |  |  |
|  | Наименование |  | диаметр |  | прокладки |  |
| начала |  | участка, |  | обратного |  |  |
|  | конца участка |  | подающего |  | тепловой |  |
| участка |  | м |  | трубопровода, |  |  |
|  |  |  | тpубопpовода, м |  | сети |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| У-3 | ул.З0 Лет Победы, | 37 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  | д.19 |  |  |  | бесканальная |  |
| У-3 | ТК-5 | 21 | 0,311 | 0,311 | Надземная |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, | 86 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.9 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-20 | ТК-26 | 132 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.2 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-28 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-23 | ул.З0 Лет Победы, | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.4 |  |  |  | бесканальная |  |

34

|  |  |  | Внутренний | Внутренний | Вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Длина |  | диаметр |  |  |
|  | Наименование |  | диаметр |  | прокладки |  |
| начала |  | участка, |  | обратного |  |  |
|  | конца участка |  | подающего |  | тепловой |  |
| участка |  | м |  | трубопровода, |  |  |
|  |  |  | тpубопpовода, м |  | сети |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| ТК-28 | ЗАО "Гатчинское" | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-22 | ул.З0 Лет Победы, | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.8 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-27 | 63 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  | д.3 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 96 | 0,209 | 0,209 | Надземная |  |
| ТК-18 | ул.Садовая, д.1 | 41 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ул.Садовая, | ул.Садовая, д.3 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| д.2 |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-18 | Ком. Казначеева, | 111 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.2 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-13 | ТК-15 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-10 | МДОУ "Детский | 38 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | сад № 20" |  |  |  | бесканальная |  |
|  | МБОУ |  |  |  | Подземная |  |
| ТК-15 | "Большеколпанская | 55 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | СОШ " |  |  |  |  |  |
| ТК-13 | ТК-14 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ул.З0 Лет | ул.З0 Лет Победы, | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
| Победы, д.15 | д.13 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-14 | ТК-16 | 89 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-16 | ДСК "Войсковицы" | 203 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | МКУК |  |  |  | Подземная |  |
| ТК-17 | "Большеколпанский | 200 | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | ЦКСМП" |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | Котельная №9 | 230 | 0,311 | 0,311 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-6 | ул.З0 Лет Победы, | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  | д.15 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 116 | 0,15 | 0,15 | Надземная |  |

35

Таблица 2.15

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №9

(контур ГВС) дер. Большие Колпаны, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  | Внутренний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | диаметр | диаметр | Вид |  |
|  |  | участка, | подающего | обратного | прокладки |  |
| начала участка | конца участка |  |  |  |  |  |
|  |  | м | трубопровода, | трубопровода, | тепловой сети |  |
|  |  |  | м | м |  |  |
| ТК-22 | ул.З0 Лет Победы, | 107 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.8 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-28 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-28 | ЗАО "Гатчинское" | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-11 | ТСЖ "Садовое" | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-23 | ул.З0 Лет Победы, | 110 | 0,05 | 0,05 | Надземная |  |
|  | д.4 |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, | 86 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.9 |  |  |  | бесканальная |  |
| У-4 | ИП Монахова Ю.А. | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 157 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.10 |  |  |  | бесканальная |  |

36

Таблица 2.16

Перечень участков тепловых сетей котельной №9 дер. Большие Колпаны, реконструируемых с изменением

диаметров (контур отопления)

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | конца участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| У-4 | ИП Монахова Ю.А. | 21 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-4 | ТК-19 | 68 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | ОАО "Ростелеком" | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" | АТС |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ООО | ЗАО "Интермедфарм - |  | Подземная |  |  |  |  |  |
| "Управл.компания |  | 2 |  | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Гатчина" |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ЖКХ№1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | ООО |  | Подземная |  |  |  |  |  |
|  | "Управл.компания | 2 |  | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  | ЖКХ№1" |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ. Большеколп. | Админ. Большеколп. | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| с.п. стол | с.п. учас |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | Админ. Большеколп. | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" | с.п. стол |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ЗАО "Гатчинское" | Гатчинский почтамт | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 37 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 59 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 33 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | д.17 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 157 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | д.10 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |

37

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | конца участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ТК-5 | ТК-9 | 140 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 100 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 199 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 234 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
| Ком. Казначеева, д.2 | Ком. Казначеева, д.1 | 36 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| Ком. Казначеева, д.2 | Ком. Казначеева, д.3 | 36 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | ТСЖ "Садовое" | 56 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | У-4 | 54 | Надземная | 0,209 | 0,209 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-18 | ул.Садовая, д.2 | 33 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ТК-25 | 49 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 50 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-27 | ИП Щекотова И.Г. | 38 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, д.5 | 166 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-12 | ТК-18 | 55 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-19 | ул.З0 Лет Победы, д.6 | 29 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, д.5 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская | 186 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | КМБ" |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 155 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |

38

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | конца участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ТК-23 | ТК-24 | 66 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 89 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | д.11 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, д.7 | 47 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, д.6 | ИП Байкова В.А. | 47 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | ТК-12 | 138 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, | ТК-7 | 18 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
| д.15 |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | У-3 | 28 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,3 | 0,3 |  |

Таблица 2.17

Перечень участков тепловых сетей котельной №9 дер. Большие Колпаны, реконструируемых с изменением диаметров (контур ГВС)

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| У-3 | ТК-5 | 59 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 116 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | ул.З0 Лет Победы, | 92 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.15 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |

39

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ул.З0 Лет | ул.З0 Лет Победы, | 75 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
| Победы, д.15 | д.13 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | ТК-9 | 140 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 104 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 199 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
| ТК-11 | У-4 | 54 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
| ТК-19 | ул.З0 Лет Победы, | 49 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.6 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 94 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 155 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 103 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-23 | ТК-24 | 66 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 85 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.11 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ТК-25 | 49 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, | 67 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.7 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-26 | 132 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-26 | ТК-27 | 63 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, | 166 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |

40

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
|  | д.5 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-4 | ТК-19 | 68 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | Котельная №9 | 244 | Надземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 53 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.17 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 37 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет | ТК-7 | 18 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| Победы, д.15 |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-3 | ул.З0 Лет Победы, | 46 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.19 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | У-3 | 56 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 85 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.2 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |

41

Таблица 2.18

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки

на территории МО Большеколпанское сельское поселение

| Наименование |  | Внутpенний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Длина | диаметp |  | Вид прокладки |  |
|  |  |  | диаметр обратного |  |  |
| централизованного | участка, м | подающего |  | тепловой сети |  |
|  |  |  | трубопровода, м |  |  |
| теплоснабжения |  | тpубопpовода, м |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 216 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ЖК |  |  |  |  |  |
| №12 дер. Малые | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 50 | 0,1 | 0,048 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 30 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 90 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,048 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 50 | 0,048 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП | 20 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| «ТЭК СПб» с. |  |  |  |  |  |

42

| Наименование |  | Внутpенний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Длина | диаметp |  | Вид прокладки |  |
|  |  |  | диаметр обратного |  |  |
| централизованного | участка, м | подающего |  | тепловой сети |  |
|  |  |  | трубопровода, м |  |  |
| теплоснабжения |  | тpубопpовода, м |  |  |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 96 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 56 | 0,04 | 0,027 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 56 | 0,05 | 0,027 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 128 | 0,07 | 0,027 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 128 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ |  |  |  |  |  |
| дер. Малые | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |

43

2.5. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ПАО «Ленэнерго».

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением:

- 750 кВ от ЛАЭС до ПС № 3 «Ленинградская»

- Две ВЛ 110 кВ от ПС № 42 «Гатчинская» до ПС № 58-А и от ПС № 42 «Гатчинская» до ПС № 391 «Скворицы»

- Две ВЛ 35 кВ от ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Борницы»

Источником питания потребителей Большеколпанского сельского поселения являются пять подстанций 110/35Кв ПАО «Ленэнерго» (расположеные вблизи поселков Никольское, пос. Большие Колпаны и малые Колпаны), а также в пос. Войсковицы.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10(6) кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. От ПС «Большие Колпаны», ПС «Малые Колпаны 1», «Малые Колпаны 2» и ПС «Новые Черницы», ПС «Войсковицы», ПС «Никольское». Примерно 70 % протяженности магистралей ВЛ 10(6) кВ выполнены проводами сечением ниже нормированного (25, 35 и 50 мм²), что приводит к недостаточной пропускной способности сети.

Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно

потребителям. На момент разработки настоящего проекта в Большеколпанском сельском поселении расположено 110 ТП.

Таблица 2.19

Характеристики ТП 10(6)/0,4 кВ на территории Большеколпанского сельского

поселения

|  |  |  | Номинал | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощности с |  |
|  | Номер | К-во | пропускной |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | учетом |  |
|  | ТП | трансформаторов | способности, |  |  |
|  |  |  |  | присоединенных |  |
|  |  |  | кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Никольское | 10 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Никольское | 11 | Т-1 | 100 | 0,027 |  |
| Корписалово | 16 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Н.Черницы | 19 | Т-1 | 250 | 0,116 |  |

44

|  |  |  | Номинал | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощности с |  |
|  | Номер | К-во | пропускной |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | учетом |  |
|  | ТП | трансформаторов | способности, |  |  |
|  |  |  |  | присоединенных |  |
|  |  |  | кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Тихковицы | 55 | Т-1 | 160 | 0,101 |  |
| Вопша | 69 | Т-1 | 250 | 0,138 |  |
| Ст.Черницы | 81 | Т-1 | 250 | 0,070 |  |
| Парицы | 85 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |
| Ст.Черницы | 90 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 91 | Т-1 | 400 | 0,260 |  |
| Б.Колпаны | 94 | Т-1 | 100 | 0,077 |  |
| Б.Колпаны | 96 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| М.Колпаны | 97 | Т-1 | 250 | 0,186 |  |
| Корписалово | 98 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |
| Вопша | 101 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| С.Хинколово | 112 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Б.Колпаны | 127 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Ротково | 128 | Т-1 | 400 | 0,314 |  |
| Никольское | 129 | Т-1 | 40 | 0,040 |  |
| Корписалово | 130 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Тихковицы | 131 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 137 | Т-1 | 63 | 0,058 |  |
| Корписалово | 140 | Т-1 | 30 | 0,030 |  |
| Ст.Черницы | 144 | Т-1 | 180 | 0,180 |  |
| Парицы | 147 | Т-1 | 40 | 0,040 |  |
| Ст.Черницы | 149 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 151 | Т-1 | 400 | 0,107 |  |
| Вопша | 157 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| М.Колпаны | 160 | Т-1 | 630 | 0,614 |  |
| Парицы | 161 | Т-1 | 400 | 0,220 |  |
| Никольское | 178 | Т-1 | 100 | 0,073 |  |
| Лядино | 193 | Т-1 | 320 | 0,320 |  |
| Вопша | 195 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Лядино | 203 | Т-1 | 63 | 0,023 |  |
| Б.Колпаны | 205 | Т-1 | 63 | 0,019 |  |
| Б.Колпаны | 218 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 219 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Тихковицы | 226 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Никольское | 229 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Никольское | 231 | Т-1 | 630 | 0,422 |  |
| М.Колпаны | 243 | Т-1 | 20 | 0,020 |  |
| Б.Колпаны | 245 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 246 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Б.Колпаны | 247 | Т-1 | 160 | 0,157 |  |
| Б.Колпаны | 249 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Никольское | 250 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |

45

|  |  |  | Номинал | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощности с |  |
|  | Номер | К-во | пропускной |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | учетом |  |
|  | ТП | трансформаторов | способности, |  |  |
|  |  |  |  | присоединенных |  |
|  |  |  | кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Никольское | 251 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| Б.Колпаны | 257 | Т-1 | 250 | 0,029 |  |
| С.Хинколово | 259 | Т-1 | 63 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 260 | Т-1 | 100 | 0,043 |  |
| Тихковицы | 262 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Никольское | 270 | Т-1 | 250 | 0,203 |  |
| Н.Черницы | 273 | Т-1 | 4 0 | 0,004 |  |
| Б.Колпаны | 280 | Т-1 | 400 | 0,320 |  |
| Н.Черницы | 288 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Тихковицы | 291 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 297 | Т-1 | 400 | 0,371 |  |
| Парицы | 298 | Т-1 | 180 | 0,164 |  |
| Парицы | 299 | Т-1 | 250 | 0,136 |  |
| М.Колпаны | 914 | Т-1 | 40 | 0,036 |  |
| Никольское | 938 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Б.Колпаны | 991 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Б.Колпаны | 993 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1011 | Т-1 | 1000/1000 | 1 |  |
| Б.Колпаны | 1017 | Т-1 | 63 | 0,047 |  |
| Б.Колпаны | 1022 | Т-1 | 250 | 0,221 |  |
| Б.Колпаны | 1023 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1026 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Тихковицы | 1028 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| Б.Колпаны | 1032 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 1034 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Никольское | 1035 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| Никольское | 1036 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| М.Колпаны | 1056 | Т-2 | 1000/1000 | 1 |  |
| М.Колпаны | 1057 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| М.Колпаны | 1058 | Т-1 | 100 | 0,017 |  |
| Веккелево | 1199 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Н.Черницы | 1253 | Т-1 | 392 | 0,392 |  |
| Н.Черницы | 1256 | Т-1 | 630 | 0,63 |  |
| Н.Черницы | 1257 | Т-1 | 400 | 0 0,4 |  |
| Н.Черницы | 1304 | Т-2 | 1000/1000 | 1 |  |
| Н.Черницы | 1305 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Н.Черницы | 1306 | Т-1 | 630 | 1 630 |  |
| Тихковицы | 1318 | Т-1 | 630 | 0,630 |  |
| Тихковицы | 1353 | Т-1 | 160 | 0,156 |  |
| Парицы | 1369 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| Ротково | 1378 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| С-во"Никольское" | 1399 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |

46

|  |  |  | Номинал | Резерв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощности с |  |
|  | Номер | К-во | пропускной |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  | учетом |  |
|  | ТП | трансформаторов | способности, |  |  |
|  |  |  |  | присоединенных |  |
|  |  |  | кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Никольское | 1435 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Никольское | 1463 | Т-2 | 250/250 | 0,25 |  |
| Корписалово | 1495 | Т-1 | 160 | 0,144 |  |
| Парицы | 1497 | Т-1 | 63 | 0,039 |  |
| Химози | 1523 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Ст.Черницы | 1540 | Т-1 | 250 | Т-1 |  |
| Вопша | 1545 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| М.Колпаны | 1549 | Т-1 | 630 | 0,627 |  |
| Н.Черницы | 1555 | Т-1 | 250 | 0,063 |  |
| Б.Колпаны | 1558 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1559 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Парицы, ж/д | 1563 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1565 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1568 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 1587 | Т-1 | 100 | 0,036 |  |
| Б.Колпаны | 1588 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Б.Колпаны | 1589 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Новые Черницы | 1629 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Б.Колпаны | 1635 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Парицы | 1637 | Т-1 | 63 | 0,019 |  |
| Никольское | 1653 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| М.Колпаны | 1659 | Т-1 | 630 | 0,575 |  |

- существующем положении средняя загрузка подстанций (ПС) составляет 60%, средняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ в часы максимума нагрузки энергосистемы составляет 44%. Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения на сегодняшний день составляет 88 км.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично. Сведения по существующим объемам электропотребления сведены в таблицу 2.20.

|  |  |  | Таблица 2.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения по объемам электропотребления на территории МО |  |
| № | Наименование населенного | Зарегистрировано | Существующая |  |
|  |  | жителей, чел. (на |  |  |
| п/п | пункта |  | нагрузка, кВт |  |
|  |  | 01.01.2017) |  |  |

47

| № | Наименование населенного | Зарегистрировано | Существующая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жителей, чел. (на |  |  |
| п/п | пункта |  | нагрузка, кВт |  |
|  |  | 01.01.2017) |  |  |
| 1 | д. Большие Колпаны | 4524 | 2609,6 |  |
| 2 | д. Вакколово | 33 | 2057,2 |  |
| 3 | д. Вопша | 170 | 1188,4 |  |
| 4 | д. Корписалово | 185 | 1178,9 |  |
| 5 | д. Лядино | 83 | 1155,8 |  |
| 6 | д. Малые Колпаны | 603 | 150,9 |  |
| 7 | с. Никольское | 3228 | 149,9 |  |
| 8 | д. Новое Колено | 53 | 124,2 |  |
| 9 | д. Новое Хинколово | 50 | 102,1 |  |
| 10 | д. Новые Черницы | 48 | 89,2 |  |
| 11 | д. Парицы | 335 | 59,2 |  |
| 12 | д. Ротково | 37 | 54,6 |  |
| 13 | д. Старое Хинколово | 55 | 53,2 |  |
| 14 | д. Старые Черницы | 58 | 45,9 |  |
| 15 | д. Тихковицы | 292 | 42,9 |  |
| 16 | д. Химози | 435 | 30,6 |  |
|  | Всего | 10189 | 9093 |  |
| Всего с учетом энергопотребления промышленных и |  |  |
|  | сельскохозяйственных предприятий | 14000 |  |

Оценка современного состояния системы электроснабжения на территории Большеколпанского сельского поселения:

- в связи с высоким физическим износом распределительных ВЛ 10(6) кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторов в ТП 10(6)/0,4 кВ, необходима их реконструкция, а также своевременное проведение плановой диагностики;

- недостаточный уровень обеспеченности уличным освещением на территории населенных пунктов;

- для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

- существующие объекты первой и второй категории электроснабжения по ПУЭ (детские дошкольные и школьные учреждения, КОС, КНС, котельные) не обеспечены по схемам, обеспечивающим необходимые требования по категориям;

- имеет место несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям и без учетное потребление электрической энергии абонентами.

48

Направления решения проблем в системе электроснабжения потребителей на территории Большеколпанского сельского поселения:

Для обеспечения надѐжного электроснабжения потребителей сельского поселения требуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на период до 2020 г.:

Объекты местного значения:

- строительство ТП 10/0,4 кВ: д. Большие Колпаны - 1 шт., с Никольское - 1 шт., д. Тихковицы - 2 шт., д. Корписалово - 1 шт., д. Ротково - 2 шт., Старые Черницы - 2 шт., Старое Хинколово - 2 шт., д. Вопша - 1 шт.

- строительство сетей 10 кВ: д. Большие Колпаны – 0,1 км, с Никольское – 0,2 км, д. Тихковицы – 1,5 км, д. Корписалово – 0,2 км, д. Ротково – 0,3 км, Старые Черницы – 0,6 км, Старое Хинколово – 0,2 км, д. Вопша – 0,5 км.

Объекты федерального значения:

  - строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» - ЛАЭС-2;

- строительство ВЛ 330 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ЛАЭС-2.

Объекты регионального значения:

- строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя».

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Вруда - тяговая»

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Елизаветино тяговая»

Объекты местного значения, создаваемые в период 2020 - 2030 гг.:

- строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское

- 4 шт., д. Малые Колпаны - 1 шт., д. Корписалово - 1 шт., Старые Черницы

- 1 шт., д. Вопша - 2 шт.

- строительство сетей 10 кВ д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 1,2 км, д. Малые Колпаны - 0,2 км, д. Корписалово - 0,1 км, Старые Черницы - 0,5 км, д. Вопша - 0,7 км.

2.6. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение потребителей на территории Большеколпанского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

На территории поселения располагается газохранилище (восточнее д. Лядино) Источниками газоснабжения потребителей МО Большеколпанское сельское поселение является ГРС «Войсковицы».

49

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаѐтся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

|  |  |  | Таблица 2.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направления использования природного газа |
| Потребность |  | Назначение |
| Население |  |  | Наприготовлениепищиигорячее |
|  |  |  | водоснабжение. |
| Предприятия общественного | На приготовление пищи и горячей воды для |
| и коммунально-бытового |  | хозяйственных и санитарно-гигиенических |
| назначения |  |  | нужд, лечебные процедуры и лабораторные |
|  |  |  | нужды, отопление. |
| Местные | котельные | и | Отопление общественного фонда. |
| отопительные печи. |  |  |
| Промышленные |  | Отопление, вентиляция и технические |
| предприятия. |  |  | нужды. |

Газоснабжение Большеколпанского сельского поселения осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа – от шкафных газобаллонных установок.

- настоящее время в сельском поселении природный сетевой газ подан в дер. Большие Колпаны, в дер. Малые Колпаны, дер. Химози, с. Никольское, дер. Лядино. Количество газифицированных квартир в населенных пунктах 2170, в том числе частных домовладений 316.

Обеспеченность природным газом населения в поселении – 90 %.

Данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа и количестве газифицированных квартир и домовладений на территории Большеколпанского сельского поселения за январь-август 2013 года, полученные письмом № ВС-18/8443 от 12.09.2013, приведены в таблице

2.22.

|  |  |  | Таблица 2.22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура потребления сетевого природного газа 1 |  |  |
| Наименование группы потребителей | Годовое потребление газа |  |
|  | тыс.м3 |  | % |  |
| Физические лица (население) | 975,46 |  | 11,1% |  |
| Юридические лица | 3471,81 |  | 39,4% |  |
| Юридические лица (Теплоснабжающие организации) | 4353,72 |  | 49,5% |  |
| Итого | 8800,99 |  | 100% |  |

50

Оценка современного состояния системы газоснабжения на территории Большеколпанского сельского поселения:

На территории поселения находится Ленинградская станция подземного хранения газа, по территории проходит магистральный газопровод Кипень - Гатчина и отвод от него на ГРС Войсковицы.

При наличие технической возможности газификация территории сельского поселения до настоящего момента не завершена в полном объеме. Обеспеченность природным газом населения в поселении составляет 90 %.

Направления решения проблем в газоснабжении потребителей на территории Большеколпанского сельского поселения:

Для обеспечения надѐжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий:

- разработка схемы газификации поселения и схем распределительных сетей населенных пунктов;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов);

- в д. Тихковицы – строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП к д. Тихковицы от существующего газопровода в д. Меньково Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района – 4 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Тихковицы – 1,5 км;

- строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с. Никольское – д. Ротково – д. Корписалово – д. Старое Хинколово с отводом до д. Новое Хинколово – 7,3 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Ротково – 0,7 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Корписалово – 0,9 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старое Хинколово – 1,2 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новое Хинколово – 1,0 км;

- в д. Вопша – строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП от п. Высокоключевой Кобринского сельского поселения до д. Вопша – 3,0 км;

51

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Вопша – 1 км;

- в д. Новые Черницы – строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Большие Колпаны с ГРП до д. Новые Черницы – 4,1 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новые Черницы – 2,0 км;

- в д. Старые Черницы – строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от д. Новые Черницы с ГРП до д. Старые Черницы – 1,6 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старые Черницы – 0,8 км.

2.7. Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

  - поселении действует планово-регулярная система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

На территории пяти населенных пунктов (дер. Большие Колпаны, пос. Никольское, дер. Малые Колпаны, дер. Химози, дер. Парицы), в которых проживает до 90 % населения, действует планово-регулярная система сбора и транспортировки твердых бытовых отходов (ТБО).

  - остальных населенных пунктах, с численностью населения более 100 человек вывоз ТБО от населения осуществляется по мере их накопления.

Утилизация бытовых отходов с остальных 8 населенных пунктов осуществляется населением самостоятельно: вывозится на ближайшую контейнерную площадку, либо сжигается.

Для сбора и временного хранения ТБО в перечисленных выше населенных пунктах установлены 42 контейнера различного объема.

Доля обустроенных контейнерных площадок составляет около 25 %. Значительная часть контейнеров (более 50 %) требует замены.

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, применяемых в Большеколпанском сельском поселении, являются:

    - система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза);

    - система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза).

При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры (вместимостью 20-30 м3) погружаются на мусоровоз,

- взамен оставляются порожние чистые контейнеры.

52

При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из контейнеров перегружаются в мусоровоз, а сами контейнеры остаются на месте.

- Большеколпанском сельском поселении селективный сбор бытовых отходов не применяется.

Периодичность удаления отходов из населенных пунктов Большие Колпаны, Малые Колпаны, Никольское, Химози, Парица соответствует санитарным правилам содержания населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории Большеколпанского сельского поселения осуществляется специализированными предприятиями в соответствии с действующими договорами и контрактами. График вывоза, маршрут движения спецавтотранспорта определяет управляющая компания.

Администрация Большеколпанского сельского поселения не имеет на балансе собственного специализированного автотранспорта для уборки территории.

По данным информационно-аналитической справки «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области» твердые коммунальные отходы от населѐнных пунктов Гатчинского муниципального района поступают на 2 полигона ТКО. Промышленные отходы предприятий вывозятся по договорам на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», ртутьсодержащие отходы (перегоревшие, отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие лампы) по договорам направляются в специализированные организации на утилизацию (ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», ЗАО «ПЭКОП» и другие). На предприятиях проводится временное хранение этих отходов в специально оборудованных местах, в соответствии с разработанными проектами

ПНООЛР.

На территории Гатчинского муниципального района расположены 2 полигона ТКО: ООО «Новый Свет-Эко» и полигон «Экомониторинг».

Твердые коммунальные отходы от Большеколпанского сельского поселения вывозятся на полигон ООО «Новый Свет-Эко» – расположен примерно в 10 км от Большеколпанского сельского поселения, от пос. Большие Колпаны на расстоянии 12 км.

Вывоз твердых коммунальных отходов в населенных пунктах осуществляется по планово-регулярной системе кузовными мусоровозами.

Вывоз ТКО с территории садоводств осуществляется планово-регулярным способом по договорам заключенными садоводствами со специализированными организациями. Кроме того, на территории садоводств размещены площадки для временного хранения ТКО.

Постоянно действующих несанкционированных свалок на территории поселения нет.

Все стихийные свалки, возникающие на территории Большеколпанского сельского поселения, являются потенциальными источниками загрязнения, как почв, так и водных объектов: рек, ручьев, родников и подземных водоносных горизонтов, и подлежат рекультивации по мере их выявления.

53

Полигоны ТКО соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Услуги по сбору и транспортировке ТКО и размещению их на лицензированных объектах обезвреживания и захоронения осуществляется по договорам, заключенным физическими и юридическими лицами с специализированными организациями.

Услуги по сбору, транспортированию, использованию, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности осуществляется по договорам, заключенным

физическими и юридическими лицами с специализированными организациями.

Контроль за несанкционированными свалками осуществляет администрация Гатчинского муниципального района. Несанкционированные свалки регулярно убираются.

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

На территорию Большеколпанского сельского поселения была разработана

- утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Ответственность за организацию санитарной очистки территории рассматриваемого муниципального образования несет Администрация Большеколпанского сельского поселения. На территории Большеколпанского сельского поселения сбор и транспортировку твердых бытовых отходов

осуществляют	следующие	предприятия	и	организации:

- УК МУП «ЖКХ Сиверский» (вывоз ТБО с территории многоквартирных жилых домов);

- УК МУП Гатчинский Райжилкомхоз (вывоз ТБО с территории многоквартирных жилых домов);

- ООО «Экомонитормнг» (вывоз ТБО с территории частного сектора);

- МКП «Спецавтобаза» (вывоз ТБО с территории частного сектора);

- ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» (вывоз ТБО).

Уборка территории поселения производится силами следующих предприятий и организаций:

54

- ООО «Автомехком» (дороги внутри населенных пунктов);

- Гатчинское ДРСУ;

- ТСЖ «Малые Колпаны» (уборка придомовых территорий);

- индивидуальными предпринимателями.

- Большеколпанском сельском поселении вывоз жидких бытовых отходов из неканализованного частного сектора, осуществляет Гатчинский Райжилкомхоз с привлечением специальной техники (ассенизационные машины). Вывоз осуществляется по заявкам владельцев частного сектора в соответствии с установленным графиком вывоза жидких бытовых отходов 2 раза в год (в теплое время года).

Снегосвалки, пескобазы, полигоны ТБО на рассматриваемой территории отсутствуют.

Система приема вторичного сырья в настоящее время на территории поселения отсутствует.

Выводы:

- На территории 5 наиболее крупных по численности населенных пунктов поселении действует планово-регулярная система сбора ТБО. Еще в 3 населенных пунктах других мусор накапливается в мусорных ямах и вывозится только по заявке жителей. В 8 населенных пунктах сбор и вывоз ТБО не организован.

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов, в т.ч. не выдержаны технические параметры контейнерных площадок (см. СанПиН 42-128-4690-88), отсутствуют места для сбора крупногабаритных отходов.

- В поселении отсутствует система учета объема образования отходов.

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.8. Состояние окружающей среды) проектом генерального плана Большеколпанского сельского поселения предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз биологических и медицинских отходов.

55

  - Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

  - Разработка схемы санитарной очистки Большеколпанского сельского поселения.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития поселения, плана прогнозируемой застройки, а также прогнозируемой численности населения.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Сведения о выданных разрешениях на строительство по всем поселениям Гатчинского района:

2015 год – 461 разрешение;

2016 год – 387 разрешение на строительство;

2017 год – 414 разрешение на строительство.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Большеколпанское по данным генерального плана: водопроводом – 70 %, канализацией – 50,3 %, центральным отоплением – 67 %, горячим водоснабжением – 50 %, газом – 80 %.

Жилищный фонд по итогам 2015 года в соответствии с данными Паспорта муниципального образования характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд в 2015 году составил 231,30 тыс. кв. м., в том числе:

- Жилые  дома  (индивидуально-определенные  здания)  –  1563  ед,  или

89,90 тыс. кв. м.;

- Многоквартирные жилые дома (МКД) – 59 ед., или 141,40 тыс. кв. м. Исходя из данных 2015 года показатель средней жилищной

обеспеченности в поселении составил 22,70 кв. м на одного жителя.

- Большеколпанском сельском поселении отмечается незначительный удельный вес ветхого и аварийного жилья. По данным 2015 года общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 2,10 тыс. кв. м.,

56

пять жилых домов, в которых зарегистрировано 93 человека. Муниципальное образование участвует в региональной адресной программе Ленинградской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Важнйшей задачей в области социальной политики поселения в настоящее время является полная ликвидация аварийного и ветхого жилья.

- основу спроса на коммунальные услуги положен оптимистический вариант прогноза роста численности населения Большеколпанского сельского поселения, который предполагает его рост до 13,4 тыс. человек к 2035 году. Данный вариант прогноза в наибольшей степени соответствует реальной динамике численности населения, которое уже к 2017 году вплотную приблизилось к значениям, планировавшимся по оптимистическому варианту на 2020 год и перекрыло ожидавшмеся по умеренному прогнозы численности населения на 2035 г.

Таблица 3.1

Прогноз численности населения Большеколпанского сельского поселения по

сценариям, заложенным в основу Генплана

|  | Вариант 1 стабильный | Вариант 2 оптимистичный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория | Исходный | 2020г. | 2035 г. | Исходный год | 2020 г. | 2035 г. |  |
|  | год |  |  |  |  |  |  |
| Большеколпанское | 9,3 | 9,5 | 10,4 | 9,3 | 10,6 | 13,4 |  |
| сельское поселение, чел |  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом при прогнозе положительной динамики численности населения есть основания для формирования прогноза роста спроса на коммунальные услуги на период действия генерального плана.

Генеральным планом предусмотрено заметное повышение градостроительной активности территорий населенных пунктов в составе муниципального образования. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно генеральному плану представлен ниже.

Объем нового жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом составит порядка 151 тыс. кв. м за период с 2013 по 2035 гг. и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ.

- 2035 г. жилищный фонд Большеколпанского сельского поселения с учетом убыли части существующего фонда (21 тыс. кв. м ) вырастет до 350 тыс. кв. м.

  - проекте Генерального плана принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности: многоэтажные жилые дома (9 этажей) – 18 %; среднеэтажные жилые дома (5 этажей) – 7 %; малоэтажные жилые дома - 11 %; индивидуальные жилые дома с участками – 64 %. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 74 га.

57

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 г.

Таблица 4.1.

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- мероприятий, входящих в план застройки поселения, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| удовлетворенность |  |  |  |  |  |  |  |
| населения |  | жилищно- |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальными | услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| уровнем | организации |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения (снабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| населения |  | топливом), | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |  |
| водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (водоотведения), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения) (% от числа |  |  |  |  |  |  |  |
| опрошенных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степень |  | охвата |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей |  | приборами | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступность | для | населения |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальных услуг (% от | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |  |
| общего числа населения) |  |  |  |  |  |  |  |

58

4.2.	Целевые	показатели	надежности,	качества	и

энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения учета показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспектив их развития, а также показателей качества коммунальных ресурсов, Программой установлены текущие (базовые) и плановые значения показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

4.2.1. Значения целевых показателей систем водоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.2.

Значения целевых показателей централизованных систем водоснабжения с

разбивкой по годам

|  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
|  |  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подаваемой с | источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распределительную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводную | сеть, не |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленным |  |  | 75,0 | 70,0 | 50,0 |  | 30,0 | 25,0 | 0 |  |
| требованиям, | в | общем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объеме проб, отобранных по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля качества питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб | воды, | 55,2 | 55,1 | 55,1 |  | 55,0 | 52,5 | 0 |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

|  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| из | водопроводной | сети | и |  |  |  |  |  |  |  |
| которые | не |  | отвечают |  |  |  |  |  |  |  |
| гигиеническим | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |
| по | санитарно-химическим |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |
| из | водопроводной | сети | и |  |  |  |  |  |  |  |
| которые | не |  | отвечают | 3,9 | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,0 | 0 |
| гигиеническим | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |
| по | микробиологическим |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |
| из |  |  | источников |  |  |  |  |  |  |  |
| нецентрализованного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | и | которые | 29,9 | 29,9 | 27,9 |  | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| не отвечают гигиеническим |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативам |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |
| микробиологическим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в

подаче	воды,

зафиксированных	в	местах

исполнения	обязательств

организацией,

осуществляющей	холодное

водоснабжение,	по	подаче

холодной  воды,  возникших

- результатеаварий,

| повреждений | и | иных | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технологических нарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованной | системы |  |  |  |  |  |  |  |
| холодного водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |
| принадлежащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляющей | холодное |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение, в расчете на |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводной | сети в год |  |  |  |  |  |  |  |

60

|  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023-2030 |  |
| (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля |  | уличной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводной | сети, | 95,0 | 90,0 | 85,0 |  | 80,0 |  | 50,0 | 0 |  |
| нуждающейся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| доля | потерь | воды | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | при | 29,8 | 24,4 | 8,68 |  | 8,12 |  | 8,00 | 7,0 |  |
| транспортировке | в общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объеме воды, поданной в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводную сеть (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный | расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическом | процессе | 1,88 | 1,8 | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,4 | 1,3 |  |
| транспортировки | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды, на единицу объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды | транспортируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды (кВт/ч/куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2. Значения целевых |  | показателей | систем |  |
|  |  |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.3.

Значения целевых показателей централизованных систем водоотведения с

разбивкой по годам

|  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
|  | Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |
| объем | сточных | вод, |  |  |  |  |  |  |  |
| пропущенных | через |  |  |  |  |  |  |  |
| очистные | сооружения, в | 85 | 86 | 87 |  | 88 | 89 | 95 |
| общем объеме сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля | сточных | вод, | 85 | 86 | 87 |  | 88 | 89 | 95 |

61

|  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023-2030 |  |
| очищенных до нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значений, в общем объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сточных вод, пропущенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвергающихся очистке, | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общем объеме сточных вод, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сбрасываемых |  | в | 15 | 14 | 13 |  | 12 |  | 11 | 5 |  |
| централизованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общесплавные или бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системы водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля | поверхностных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сточных | вод, | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвергающихся очистке, | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общем |  | объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхностных | сточных | 75 | 60 | 50 |  | 40 |  | 30 | 10 |  |
| вод, | принимаемых | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ливневую | систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности систем водоотведения |  |  |
| доля |  | уличной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализационной | сети, | 60 | 40 | 30 |  | 20 |  | 10 | 0 |  |
| нуждающейся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельное количество аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и засоров в расчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 1,0 | 0,50 |  |
| канализационной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| удельный | расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическом | процессе | 1,6 | 1,5 | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,2 | 1,1 |  |
| транспортировки | сточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вод, на единицу объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортируемых | сточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вод (кВт/ч/м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

62

4.2.3. Значения целевых показателей систем теплоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

Таблица 4.4.

Значения целевых показателей систем теплоснабжения с разбивкой по годам

|  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, |  | обеспеченных | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| доступом к теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля | объемов | тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии | на обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных | учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты | за | которую | 98 | 98 | 99 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| осуществляются | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4.	Значения целевых показателей систем электроснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Таблица 4.5.

Значения целевых показателей систем электроснабжения с разбивкой по годам

Значения целевых показателей с разбивкой по

Наименование показателя	годам

2018	2019	2020	2021	2022	2023-2030

Доступность для потребителей

доля потребителей в жилых

домах,	обеспеченных	100	100	100	100	100	100

доступом	к

63

|  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  |  | годам |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| электроснабжению (%) |  |  |  |  |  |  |

Охват потребителей приборами учета

доля объемов электрической

энергии,	потребляемой	в

| многоквартирных | домах, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчеты | за | которую |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляются |  | с | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| учета, в общем объеме |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  | в |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных домах (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии на обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных | учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты | за | которую | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| осуществляются |  | с |  |  |  |  |  |  |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |
| аварийность |  | системы |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (количество | аварий | и | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  |
| повреждений на 1 км сети в |  |  |  |  |  |  |  |
| год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (бесперебойность) | поставки | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| товаров и услуг (час/день) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |  |
| энергии (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5.	Значения целевых показателей систем газоснабжения

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе приведены в следующей таблице.

64

Таблица 4.6.

Значения целевых показателей систем газоснабжения с разбивкой по годам

|  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| Доступность для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, обеспеченных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступом к | 60 | 65 | 75 |  | 75 | 80 | 90 |  |
| централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжению (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа, расчеты за который |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляются с | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| использованием приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повреждений (на 1 км сети в | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ оборудования систем | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 |  |
| газоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.6. Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе с учетом 5 % ежегодного увеличения объемов образования отходов, приведены в следующей таблице.

Таблица 4.7.

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

65

|  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  |  | годам |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| от | потребителей(тыс. | 14,77 | 15,13 | 15,49 |  | 15,86 | 16,23 | 18,23 |
| м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по утилизации (захоронения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| установленным требованиям | 70 | 70 | 70 |  | 75 | 80 | 100 |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (бесперебойность) поставки | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| услуг (час/день) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Мероприятия | комплексного | развития | коммунальной |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.1.	Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Таблица 4.8.

График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых объектов капитального строительства услугами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство сетей | + |  | + | + | + | + | + |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и | + |  | + | + | + | + | + |  |
| строительство сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |

66

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство сетей | + |  | + | + | + | + | + |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство сетей | + |  | + | + | + | + | + |  |
| водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство наружных | + |  | + | + | + | + | + |  |
| сетей хозяйственно-бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых и существующих объектов капитального строительства:

  - отношении доступности для потребителей систем водоснабжения и водоотведения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом

- централизованным системам водоснабжения и водоотведения, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к 2030 году.

  - отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание   доли   потребителей   в   жилых   домах,   обеспеченных

доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0 %;

  - отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом

- централизованному газоснабжению, с 60 % в 2018 году до 90,0 % к 2030 году.

67

4.3.2. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ниже представлены основные мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Таблица 4.9

График реализации мероприятий направленных на обеспечение новых

объектов капитального строительства услугами по утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| организация | заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| договоров на вывоз твердых | + |  | + | + | + | + | + |  |
| коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение | на | уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образования |  | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качества услуг организаций, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатирующих | объекты, | + |  | + | + | + | + | + |  |
| используемые |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утилизации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обезвреживания | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| захоронения |  | твердых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

-	соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 70 % в 2018 году до 100 % к 2030 году;

-	продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2018 года по 2030 год.

68

4.3.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

Таблица 4.10

График реализации мероприятий направленных на повышение надежности

газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества

коммунальных ресурсов.

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение | реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей | и |  | оборудования | + |  | + | + | + | + | + |  |
| систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения | с заменой | + |  | + | + |  | + | + |  |
| запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение | реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей | и |  | оборудования | + |  | + | + |  | + | + |  |
| систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение | реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей | и |  | оборудования | + |  | + | + | + |  | + |  |
| систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение | реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей | и |  | оборудования | + |  | + | + |  |  | + |  |
| систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение	доли	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,

69

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение  удельного  веса  проб  воды,  отбор  которых  произведен  из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2018 году до 0 % к 2030 году; снижение  удельного  веса  проб  воды,  отбор  которых  произведен  из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по

микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2018 году до 2,0 % к 2030 году; снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из

источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2018 году до 20,0 % к 2030 году;

- отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение   объема   сточных   вод,   пропущенных   через   очистные

сооружения, в общем объеме сточных вод, с 25 % в 2018 году до 90 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 25 %

- 2018 году до 90 % к 2030 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10 % к 2030 году;

снижение доли поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, с 75 % в 2018 году до 10

- к 2030 году;

- отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение  количества  перерывов  в  подаче  воды,  зафиксированных  в

местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 1,3 ед./км в 2018 году до 0,25 ед./км к 2030 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене,

- 95,0 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2018 году до 0 % к 2030 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2ед./км в 2018 году до 0,50 ед./км к 2030 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

70

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2018 году до 0,01 ед./км к 2030 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2018 по2030 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на

1 км сети в год) с 2018 по2030 год на уровне 0 ед./км.

4.3.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4.11

График реализации мероприятий направленных на повышение энергетической

эффективности и технического уровня объектов газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, | направленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | снижение | уровня потерь |  |  | + |  |  |  | + |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аудита | системы | + |  | + | + | + | + | + |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, | направленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | снижениеудельного | + |  | + | + |  |  | + |  |
| расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение | насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установок | частотно | - | + |  | + | + |  | + | + |  |
| регулируемыми приводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение | насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установок | частотно | - | + |  | + | + |  | + | + |  |
| регулируемыми приводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

71

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2018 году до 7,0 % к 2030 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,88 в 2018 году до 1,3 к 2030 году;

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3)с 1,6 в 2018 году до 1,1 к 2030 году;

- отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2018 году до

8,0 % к 2030 году.

4.3.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Таблица 4.12

График реализации мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения за счет улучшения деятельности организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, а также оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция котельных с |  |  | + | + | + | + |  |
| переводом на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |

72

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| мероприятия, | направленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | снижения | количества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сточных | вод, | не |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствующих |  |  |  |  | + | + | + | + |  |
| установленным | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допустимых |  | сбросов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лимитам на сбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в | сфере |  | утилизации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обезвреживания | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| захоронения |  | твердых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| несанкционированных |  | + |  | + | + | + | + | + |  |
| свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация |  | раздельного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сбора |  | твердых |  |  | + | + | + | + | + |  |
| коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация |  |  | сбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| люминесцентных | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергосберегающих | ламп, | + |  | + | + | + | + | + |  |
| приборов, |  | содержащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2018 году до 60 % к 2030 году;

сохранение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования на нулевом уровне;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 83 % в 2018году до 90 % к 2030 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 45 % в 2018 году до 90 % к 2030 году.

73

4.3.6.	Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Ниже представлены основные мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

Таблица 4.13

График реализации мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жизнедеятельности на территории поселения

| Наименование мероприятий |  | Сроки реализации мероприятий по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета | + |  | + | + | + | + | + |  |
| электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2018 году до 100,0 % к 2030 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2018 по 2030 год на уровне 100,0

%.

74

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Оценка	объемов	и	источников	финансирования	мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной инфраструктуры, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

  - приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом сборников:

НЦС 81-02-12-2014«Наружные электрические сети»; НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети»; НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации»; НЦС 81-02-15-2014 «Сети газоснабжения».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена

- учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей

75

имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до объекта строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1.	Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозные показатели спроса на коммунальные ресурсы зависят от ряда факторов, среди которых, в том числе и финансовые возможности потребителей.

Среди основных категорий потребителей коммунальных ресурсов можно выделить физических лиц (население), а также хозяйствующих субъектов экономики поселения: коммерческие организации, бюджетные учреждения.

Платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства зависит, в первую очередь, от общего экономического положения в поселении,

76

уровня инфляции, размера оплаты труда работников организаций, превышения среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

На способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики влияет общая экономическая ситуация в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности, рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития поселения, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Генеральным планом не предусмотрено существенное повышение градостроительной активности на территориях населенных пунктов в составе муниципального образования. Сведения о выданных разрешениях на строительство по всем поселениям Гатчинского района:

2015 год – 461 разрешение;

2016 год – 387 разрешение на строительство;

2017 год – 414 разрешение на строительство.

Степень обеспеченности инженерным оборудованием жилищного фонда МО Большеколпанское по данным генерального плана: водопроводом – 60 %, канализацией – 50,3 %, центральным отоплением – 67 %, горячим водоснабжением – 50 %, газом – 60 %.

Жилищный фонд по итогам 2015 года в соответствии с данными Паспорта муниципального образования характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд в 2015 году составил 231,30 тыс. кв. м., в том числе:

- Жилые  дома  (индивидуально-определенные  здания)  –  1563  ед,  или

89,90 тыс. кв. м.;

- Многоквартирные жилые дома (МКД) – 59 ед., или 141,40 тыс. кв. м. Исходя из данных 2015 года показатель средней жилищной

обеспеченности в поселении составил 22,70 кв. м на одного жителя.

По данным на конец 2015 года общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 2,10 тыс. кв. м., пять жилых домов, в которых зарегистрировано 93 человека. Муниципальное образование участвует

- региональной адресной программе Ленинградской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По оценке за период действия настоящей Программы до 2030 года придет в негодность еще около 24 тыс. м2 жилой площади. Задача состоит в консолидации финансовых ресурсов для

77

обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы – сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проекта и на период 1 очереди согласно генеральному плану представлен ниже.

Таблица 6.1

Основные характеристики прогноза динамика жилого фонда МО

Большеколпанское сельское поселение

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2020 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 9,76 | 10,60 | 12,09 |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 231,3 | 283,5 | 349,8 |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Из всего фонда: | тыс. кв. м | 141,4 | 183,4 | 191,8 |  |
| многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |
|  | % | 61% | 65% | 55% |  |
| - индивидуальная жилая | тыс. кв. м | 82,6 | 100,1 | 158 |  |
| застройка с участками |  |  |  |  |  |
|  | % | 36% | 35% | 45% |  |
| Прочая жилая застройка | тыс. кв. м | 7,3 | 0 | 0 |  |
| Существующий сохраняемый | тыс. кв. м | 231,3 | 206 | 199 |  |
| жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Новое жилищное |  |  |  |  |  |
| строительство – всего, в том | тыс. кв. м | - | 77,5 | 150,8 |  |
| числе: |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома | тыс. кв. м | - | 45,9 | 54,3 |  |
| Средняя обеспеченность |  |  |  |  |  |
| населения общей площадью | кв. м/чел. | 23,7 | 26,75 | 28,92 |  |
| квартир |  |  |  |  |  |

Прогноз численности населения согласно информации генерального плана.

- схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района в качестве целевого варианта демографического развития принят

«оптимистичный вариант», согласно которого численность Большеколпанского сельского поселения прогнозируется к 2020 году – 10,6 тыс. чел., к 2030 году – 12,09 тыс. чел. Демографические процессы идут в

соответствии с данным сценарием, так как количество населения Большеколпанского сельского поселения уже составляет 10,19 тыс. чел.

- указанном документе сказано, что данный вариант возможен в результате синергетического результата осуществления активной и успешной

78

демографической политики на федеральном уровне, осуществления активной социально-экономической политики в Гатчинском муниципальном районе и росте влияния Санкт-Петербурга, которое может быть связано с переносом в Гатчинский муниципальный район части производственной деятельности (в том числе с размещением филиалов предприятий из Санкт-Петербурга).

Согласно заложенных целевых параметров по сводному перечню целей

- задач социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года, в части демографических показателей, численность населения области будет увеличиваться как вследствие уменьшения естественной убыли населения, так

- увеличения миграционного прироста. В прогнозе рассматривались 2 варианта прогноза: сдержанно-оптимистичный и умеренный. В соответствии с прогнозом, к 2013 году численность населения области по сдержанно-оптимистичному варианту прогноза увеличивалась до 1 633,0 тыс. человек или на 0,1% к 2009 году, к 2025 году – до 1 679,4 тыс. человек или на 2,8% к 2013 году (по умеренному варианту темпы прироста определялись, соответственно, 0,09% и 2,3%).Фактическая численность населения в Ленинградской области по данным Росстата увеличилась за период 2009 -2013 гг. на 8,13% и превосходила цифры сдержанно-оптимистического варианта в

2013 году в 1,08 раза.

Для Большеколпанского сельского поселения прирост населения за период 2009 – 2013 годов составил 9,6%. В соответствии с Генеральным планом развития МО численность населения к 2020 году составит 10,6 тыс. чел., увеличившись по сравнению с населением на 1 января 2017 года (10189 чел.) на 411 человек. В соответствии с указанным данными прирост населения в период 2017 – 2030 гг. останется на уровне 1,31% в год (средний темп роста населения с 2009 по 2017 гг.). Указанные данные заставляют остановиться на сдержанно-оптимистическом варианте изменения численности населения МО

Таблица 6.2

Прогноз численности населения и источников его формирования по

сдержанно-оптимистическому сценарию

|  | Численность |  | В том числе за счет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населения на | Естественного прироста | Механического прироста |  |
| Периоды | начало и | Всего за | В | на | Всего за | В | на |  |
|  | конец | период | среднем в | 1000 | период | среднем в | 1000 |  |
|  | периода | (тыс.чел.) | год (чел.) | чел. | (тыс.чел.) | год (чел.) | чел. |  |
|  | (тыс.чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017–2020 | 10,19–10,60 | -0,112 | -28,06 | -2,71 | 0,552 | 137,91 | +13,1 |  |
| 2020–2030 | 10,6–12,09 | -0,308 | -30,80 | -2,72 | 1,543 | 154,34 | +13,1 |  |

Учитывая сложившиеся тенденции и в целом благоприятные условия стабилизации и оздоровления экономики, а соответственно постепенный рост всех параметров поселения, в качестве целевого сценария принимается сдержанно-оптимистический сценарий.

79

Данный сценарий отражает перспективы демографического развития, заложенные в схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 6.3

Сводная таблица прогноза динамики численности населения

| Численность населения Большеколпанского |  | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сельского поселения | 2010 | 2020 | 2035 |
| Пессимистичный сценарий (тыс. чел.) | 9,3 | 9,5 | 10,4 |
| Оптимистичный сценарий (тыс. чел.) | 9,3 | 10,6 | 13,4 |
| Сдержанно-оптимистический сценарий (тыс. | 9,3 | 10,6 | 12,92 |
| чел.) |  |  |  |

Прогноз численности населения выполнен с учетом незначительного увеличения численности населения от базового значения количества населения по состоянию на 1 января 2017 г. (не более 1 % в год за счет демографических процессов и не более 30 человек в год за счет миграционных процессов) и имеет следующие значения: 10324 человека на 1 января 2018 год и рост до 12094 человек к 2030 году.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

6.2.1. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 09.07.2016) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, к которым относятся:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом),

80

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

Программой предлагается принять критерий «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» за основной показатель комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Согласно пункту 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 на официальном сайте субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, размещаются баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения с применением IT-технологий.

  - качестве базового значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» на 2018 год принято значения равное 50

- по результатам опроса населения Гатчинского района, проведенного в 2015 году(источник информации: официальный сайт Правительства Ленинградской

области(http://lenobl.ru/vote/2016).Плановыезначенияпоказателя

«удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100 % и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Показатель «степень охвата потребителей приборами учета» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Таким образом к целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры относятся:

показатель «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»;

показатель «степень охвата потребителей приборами учета».

    - целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2023- 2030 г.

81

|  |  |  |  |  |  | Таблица 6.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения показателей комплексного развития коммунальной |  |
| инфраструктуры, устанавливаемые в Программе |  |  |  |
| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023- 2030 |  |
| удовлетворенность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилищно-коммунальными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услугами: уровнем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (снабжения населения | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  | 100 |  |
| топливом), водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (водоотведения), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения) (% от числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опрошенных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степень охвата потребителей | 50 | 80 | 90 | 95 | 100 |  | 100 |  |
| приборами учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2. Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения

Для определения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры выбран показатель«доступность для населения коммунальных услуг».

Показатель «доступность для населения коммунальных услуг» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

Кроме этого, следует учитывать, что показатель «доступность для населения коммунальных услуг» относится к показателю перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.Критерий доступности для потребителей услуг может определятся на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таким образом к целевым показателям мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры относится:

82

показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе приведены в таблице.

Таблица 6.5

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки поселения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| доступность | для | населения |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальных | услуг | (% от | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |  |
| общего числа населения) |  |  |  |  |  |  |  |

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

6.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение пос. Большие Колпаны в настоящее время осуществляется от 8 артезианских скважин, 7 из которых эксплуатируются АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и одна ДРСУ. ДРСУ осуществляет централизованное водоснабжение жителей жилых домов по

ул. Дорожная. Вода этим потребителям поступает из артезианской скважины, находящейся в ведении ГП «Гатчинское ДРСУ». Подъем воды из скважин осуществляется погружным насосом SQO-5-50.

Основные потребители в пос. Большие Колпаны:

- котельная,

- сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Гатчинское»,

- МОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»,

- детский сад,

- отделение почтовой связи,

- амбулатория, жилой фонд.

- частный сектор.

Вода из артезианских скважин подается в водонапорную башню и далее поступает самотеком в водоразборную сеть к потребителям или непосредственно подается в водораспределительную сеть, миную водонапорную башню.

Давление в сети холодного водоснабжения составляет 3-4 бар. При этом давление воды в трубопроводе, подающем воду от скважины № 5, составляет 5,2 бар. Значительное понижение давления в сети может быть связано с утечками.

Скважины №1 - № 4 расположены в северо-западной части поселка и объединены в один куст. Вода, подаваемая этими скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда поступает в распределительную сеть поселка.

83

Перед водонапорной башней осуществляется хлорирование воды привозными растворами гипохлорита натрия.

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение поселка, является скважина № 5. В случае, когда водопотребление превышает производительность скважины № 5, дополнительно подключается скважина №

- При дальнейшем росте водопотребления дополнительно включается скважина № 2. При необходимости производства аварийных или планово-ремонтных работ на скважине № 5, вместо нее может быть включена скважина № 4 (в ручном режиме). Скважины №4 и №5 расположены в непосредственной близости друг от друга (на расстоянии 25 м), что исключает их одновременную работу. Скважина № 5 подает воду в распределительную сеть уже после водонапорной башни. Водонапорная башня находится в рабочем состоянии, имеет высоту 36 м и объем бака составляет 300 м3.

Скважины № 6 и № 7 расположены в северо-восточной части поселка и обслуживают котельную пос. Б. Колпаны. Вода, подаваемая ими, не хлорируется.

Кроме того в пос. Большие Колпаны в 2003 году введена в эксплуатацию станция обеззараживания водопроводной воды. Приготовление и дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется в автоматическом режиме по расходу обрабатываемой воды, исходя из дозы 0,3-0,5 мг/дм3 по активному хлору. Растворы гипохлорита натрия приготавливаются в полиэтиленовых емкостях. Работа станции автоматизирована. Дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется насосами-дозаторами. Для приготовления растворов гипохлорита натрия производится очистка исходной воды от железа.

Станции 2-го и 3-го подъема и выше, а также повысительные станции на

объектах АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в Большеколпанском сельском поселении отсутствуют.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин – удовлетворительное. Скважины работают в ручном либо в автоматическом режиме в зависимости от расхода воды и давления в сети. Узлы учета воды на скважинах отсутствуют. Узлы учета электроэнергии находятся в помещении скважин.

84

Таблица 6.6

Технические данные по водозаборам, обслуживаемым АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

|  |  | Расстоя- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние до | Макс. и | Количество | Диаметры | Проектная | Фактическая | Количество, |  |
|  | Тип водо- | станции | миним. уровни | оголовков | подающих |  | мощность (ср. | тип и марка |  |
| Название водозабора |  |  |  |  |  | мощность, |  |  |  |
|  | забора | 2-го | воды в | (скважин), | водоводов, |  | за 2011 год), | расходомеров, |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | подъема, | источнике | шт. | Мм | тыс. м /сут | м3/сут | шт. |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| Большие Колпаны | Подзем. | - | От 5 до 10м | 7 | От 50 до 100 | 2300 | 742,4 | нет |  |
| Дер Вопша | Подзем. | - | От 10 до 20м | 1 | 40 | 2,5 | 1,9 | нет |  |
| Дер Корписалово | Подзем | - | От 10 до 20м | 1 | 40 | 3,5 | 2,3 | нет |  |
| Дер. Тихковицы | Подзем. | - | От10 до 30м | 1 | 50 | 5,5 | 5,0 | нет |  |
| Дер. Малые Колпаны | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Химози | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Таблица 6.7

Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды

| Наименование | Год ввода в | Глубина |  |  | Режим | Диаметр | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружений |  |  |  | Рабочие/ |  | обсадной | водоподъемной |  |
|  | эксплуа- | заложения, | Количество насосов |  | работы |  |  |  |
| подготовки питьевой |  |  |  | резерв |  | трубы, | трубы, |  |
|  | тацию | м |  |  | насосов |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |  | мм | мм |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. № 1 | 1958 год | 50 | Насос ЭЦП6-16-140 | Резерв | Ручной | 150 | 76 |  |
| Скв. № 2 | 1989 год | 100 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Автоматика | 200 | 76 |  |
| Скв. № 3 | 1949 год | 40 | Насос ЭЦП8-40-90 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. № 4 | 1992 год | 50 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. № 5 | н/д | н/д | 1 насос на скважину | Основная | Автоматика | 250 | 76 |  |
|  |  |  |  | рабочая |  |  |  |  |
| Скв. №6 | 1985 год | 80 | Насос ЭЦП8-25-100 | Рабочая | Ручной | 200 | 76 |  |
| Скв. №7 | 1983 год | 80 | Насос ЭЦП8-10-140 | Рабочая | Ручной | 150 | 57 |  |

85

| Наименование | Год ввода в | Глубина |  |  |  | Режим | Диаметр | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружений |  |  |  |  | Рабочие/ |  | обсадной | водоподъемной |  |
|  | эксплуа- | заложения, | Количество насосов |  | работы |  |  |  |
| подготовки питьевой |  |  |  | резерв |  | трубы, | трубы, |  |
|  | тацию | м |  |  |  | насосов |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |  |  | мм | мм |  |
| Дер. Вопша | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Корписалово | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Тихковицы | н/д | н/д | 1 | насос на скважину | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Малые Колпаны | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Химози | н/д | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

86

Водопроводные сети в пос. Большие Колпаны общей протяженностью 7,710 км выполнены из стальных и чугунных труб Ду 100 и 150 мм. На сети поселка имеется 1 водоразборная колонка и 5 пожарных гидрантов. Аварийность на сетях составляет 2-3 аварии в год.

Давление в сети холодного водоснабжения составляет 3-4 бар. При этом давление воды в трубопроводе, подающем воду от скважины № 5, составляет 5,2 бар. Значительное понижение давления в сети может быть связано с утечками.

|  |  |  |  |  | Таблица 6.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей |  |
|  |  |  |  |  | Количество сетей |  |
| Тип | Диаметр, | Протяжен- | Год ввода в | Износ, | со |  |
| водопроводной | мм | ность, | эксплуатацию | % | сверхнормативным |  |
| сети |  | км |  |  | сроком службы, |  |
|  |  |  |  |  | % |  |
| Дер. Большие | 100-150 | 7,71 | н/д | н/д | н/д |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Вопша | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Корписалово |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Тихковицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Дер. Малые | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |  |
| Дер. Химози | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Таблица 6.9

Динамика изменения баланса водоснабжения в Большеколпанском сельском

поселении (тыс. м3)

| Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска |  |  |  |  |  |  |
| воды в сеть | 688,333 | 602,51 | 593,354 | 586,891 | 582,263 | 579,420 |
| Потери и |  |  |  |  |  |  |
| собственные |  |  |  |  |  |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжающих |  |  |  |  |  |  |
| организаций*) | 387,736 | 312,8214 | 304,878 | 299,158 | 295,893588 | 293,827 |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |
| сторонним |  |  |  |  |  |  |
| потребителям | 300,597 | 289,6886 | 288,477 | 287,733 | 286,370 | 285,592 |

Примечание *) Без учета потребления воды на собственные нужды ЗАО «Гатчинский ККЗ» и ГП «Гатчинское ДРСУ», которое оценивается в среднем 102,1 тыс. м3.

87

Баланс водопотребления в 2016 году по населенным пунктам представлен в следующей таблице.

|  |  |  |  | Таблица 6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс водопотребления по населенным пунктам |
|  |  | Реализация | Собственные | Подъем |
| д.Б.Колпаны |  | 158256,69 | 95012,78 | 253269,48 |
| д.Вопша |  | 946,11 | 0 | 946,11 |
| д.Корписалово |  | 862,12 | 0 | 862,12 |
| д.М.Колпаны |  | 8992,81 | 0 | 8992,8 |
| д.Тихковицы |  | 1709,36 | 0 | 1709,36 |
| д.Химози |  | 2282,84 | 0 | 2282,84 |
| с.Никольское |  | 112542,60 | 198814,67 | 311357,3 |
| Итого |  | 285592,53 | 293827,45 | 579420,01 |

Примечание *) Без учета потребления воды на собственные нужды ЗАО «Гатчинский ККЗ» и ГП «Гатчинское ДРСУ»

Структура потребления воды по категориям потребителей показана на рис.6.1.

Рис.6.1 Структурный баланс реализации воды в МО Большеколпанское с.п.

Анализ	данных за 2016 год показал, что основным потребителем

питьевой воды является население, на его долю приходится 74,7% от общего водопотребления. На долю бюджетных организаций приходится 0,7%.

Согласно техническим характеристикам скважин, проектная производительность (дебит) скважин в пос. Б. Колпаны составляет 4,92

88

тыс.м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения пос. Б. Колпаны составляет 1,178 м3/ч. Тем самым резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 75%.

Водоснабжение д. Малые Колпаны осуществляется от 2 скважин, расположенных на территории ЗАО «Гатчинский ККЗ». Система водоснабжения, также включает в себя емкость исходной воды 500 м³, насосную станцию и водопровод. Насосная станция находиться в отдельном здании. Обеспечение требуемого напора осуществляет насос производительностью 50 м³/ч и мощностью 15 кВт. Обеспечение водой потребителей д.16 и 18 по ул.Западная д. Малые Колпаны осуществляется с использованием ручного насоса. ЗАО «Гатчинский ККЗ» осуществляет водоснабжение не только собственных объектов завода, но и отпускает воду для населения деревни. Транспортировку и сбыт воды осуществляет

АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Очистка и обеззараживание поднятой воды осуществляется непрерывно в емкости исходной воды с помощью обеззараживающей бактерицидной установки

«Луч».	Согласно	техническим	характеристикам	скважин,

производительность каждой составляет 600 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения д. Малые Колпаны составляет 396,4 м3/сутки. Резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 67%. Водоснабжение жилого

комплекса «Речной», расположенного в д. Малые Колпаны, осуществляется от городского водопровода г. Гатчины.

Водоснабжение деревни Парицы (6 многоквартирных жилых домов) осуществляется также от скважин ЗАО «Гатчинский ККЗ», при этом сети и объекты водоснабжения находятся в эксплуатации управляющей компании «ЭКСА».

Водоснабжение деревни Химози (26 индивидуальных дома) осуществляется от скважины структурного подразделения Центральной

Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ПАО «РЖД», расположенной на территории предприятия в г. Гатчины. Водопроводная сеть, общей протяженностью 0,57 км, состоит из стальных труб Ø76 мм.

Источниками  хозпитьевой  воды  в	д.  Корписалово  (рег. №  2651/2)

- д. Тихковицы (рег. № 2651/2) являются артезианские скважины. Подъем воды из скважин осуществляется погружным насосом ЭЦВ 5-6,5-

- Обслуживанием объектов водоснабжения д. Корписалово и д. Тихковицы занимается АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Источниками   водоснабжения   в   пос.  Никольское   являются   3

артезианские   скважины,расположенные   на   территории   СПб   ГУЗ

| «Психиатрическая | больница | №1 имени | П. | П. Кащенко». | Вода, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поднимаемая из скважин, направляется в резервуар объемом | 400 м³, |
| после которого, | насосами | 2-го подъема, | поступает в | единую |
|  |  |  |  |  | 89 |

водопроводную сеть. Химическая обработка поднимаемой воды не осуществляется.

В	деревне	Вопша  водоснабжение  потребителей  осуществляется  от

скважины рег. № 2755, на которой установлен ручной насос. Централизованное водоснабжения в деревни отсутствует. Обслуживанием скважины занимается АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Централизованное водоснабжение отсутствует также в следующих населенных пунктах:

    - дер. Вакколово;

    - дер. Лядино ;

    - дер. Новое Колено;

    - дер. Ротково;

    - дер. Старое Хинколово;

    - дер. Новое Хинколово

    - дер. Старые Черницы

    - дер. Новые Черницы.

  - указанных населенных пунктах в совокупности проживает 417 человек или 4,1% от общего населения МО. Вода на питьевые нужды в указанных населенных пунктах берется из колодцев.

Подземные воды МО характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей. Поэтому в качестве основных мероприятий по обеспечению населенных пунктов МО рассматриваются:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений для районов жилой застройки расчетного срока с заменой стальных и чугунных труб на трубы из антикоррозийных материалов;

- реконструкция артезианских скважин в д. Малые Колпаны, с. Никольское;

- строительство установок обезжелезивания на артезианских скважинах;

- реконструкция водопроводных сетей в д. Большие Колпаны (2,0 км) и Тихковицы

- строительство водопроводных сетей в д. Малые Колпаны (1,2 км) и в пос. Никольское (4,0 км);

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников

- установка частотное регулирование насосов на скважинах №1- № 4 в пос. Б. Колпаны

- ввод в эксплуатацию системы обеззараживания воды, подаваемой скважинами в населенных пунктах МО;

- выполнить косметический ремонт помещений скважин № 1-№7.

- полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

90

- полная реконструкция водозабора в д.Тихковицы (углубление существующей скважины и Строительство второй артезианской скважины)

- реконструкция водонапорной башни д.Тихковицы.

6.3.2. Водоотведение

Централизованная система канализации имеется только в трѐх населѐнных пунктах: д. Большие Колпаны, с. Никольское и д. Малые Колпаны. Канализационные стоки д. Большие Колпаны и д. Малые Колпаны отводятся самотечной сетью в приемный резервуар насосной станции (КНС). Далее стоки по двум напорным трубопроводам перекачиваются в

самотечную канализацию города Гатчина. Среднесуточная производительность КНС, построенной в 1980 г., составляет 750-800 куб. м/сут.

Технологические зоны водоотведения в МО Большеколпанское СП представлены в д. Большие Колпаны, с Никольское и д. Малые Колпаны, и включают в себя многоквартирную застройку, а также социальные, культурные и бытовые объекты.

Балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов МО представлены в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Баланс поступления сточных вод |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализация стоков, м3 |  |  |  |  |
| Год | Население | Бюджетные | Прочие | Собственные | Всего |  |
|  |  | организации |  | стоки |  |  |
|  | м3 | % от | м3 | % от | м3 | % от | м3 | % от | м3 |  |
|  |  | общего |  | общего |  | общего |  | общего |  |  |
| 2011 | 399,74 | 49,62 | 3,12 | 0,39 | 30,70 | 3,81 | 372,04 | 46,18 | 805,60 |  |
| 2012 | 397,56 | 59,19 | 3,17 | 0,47 | 15,02 | 2,24 | 255,89 | 38,10 | 671,63 |  |
| 2013 | 432,94 | 64,52 | 2,89 | 0,43 | 4,31 | 0,64 | 230,83 | 34,40 | 670,96 |  |

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:

- основная часть стоков в системы водоотведения МО поступает от населения;

- расчетный прием сточных вод от населения, в течение рассматриваемого периода снижался, что объясняется постепенным оборудованием абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС.

Система канализации пос. Большие Колпаны - хозяйственно-бытовая. Канализованы двух этажные, трех этажные и пяти этажные жилые дома

91

поселка, баня, школа, ясли-сад, здание администрации, спортивный комплекс, кафе, магазины.

Зоной водоотведения является отдельный населенный пункт МО. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 150-125-315/6 производительностью 136 м3/час, напором 14 м и с мощностью двигателя 30 кВт и насосом марки СД 160/10 производительностью 200 м3/час, напором 30 м и с мощностью двигателя 11 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по двум чугунным напорным трубопроводам диаметром 150 мм (1 рабочий, 1 резервный) в самотечную канализацию г. Гатчина. Включение и выключение насосов в КНС происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Расход сточных вод, перекачиваемых в самотечную канализацию г. Гатчина измеряется приборами марки ПРЭМ, установленными на напорном трубопроводе и на стене насосного отделения.

Расстояние от КНС пос. Б. Колпаны до камеры гашения сточных вод в г. Гатчина составляет 1,5 км.

Среднесуточная перекачка сточных вод составляет 750-800 м3. Таблица 6.12

Состав и характеристика основного оборудования канализационных насосных станций (КНС)

| Наименование |  | Количество | Производи- |  | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих/ |  | Напор, |  |  |
| оборудования и его | Тип оборудования |  | тельность, |  | э/двигателя, |  |
|  |  | (резерв), |  | м |  |  |
| месторасположение |  |  | м3/ч |  | кВт |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |
| КНС, дер. Большие | СД 160-10 | 1/- | 160 | 10 | 11 |  |
| Колпаны | СМ 150-125-315/6 | -/1 | 136 | 14,5 | 15 |  |

Таблица 6.13

Характеристика износа оборудования КНС

|  | Наименование | Год ввода в | Среднесуточная | Фактическая | Износ по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | производитель- | состоянию |  |
| оборудования и его | эксплуа- | произво- |  |  |  |
|  |  | дительность, | ность , 2016 | на 01.01.16 г., |  |
| месторасположение | тацию |  |  |  |  |
|  |  | м3/сут. | м3/сут. | % |  |
| КНС, | дер. | Большие | 1980 год | 750-800 | 165,91 | 100% |  |
| Колпаны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 92 |  |

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Большие Колпаны около 8,6 км. Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов

- керамика, чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Таблица 6.13

Характеристика канализационных сетей

|  |  |  |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год |  |  |  | сетей со |
| Тип канализационной | ввода в | Диаметр, | Протяженность, | Износ, | сверхнорматив |
| сети |  | эксплуат | мм | км | % | ным сроком |
|  |  | ацию |  |  |  | службы, |
|  |  |  |  |  |  | % |
| Самотечные |  |  |  |  |  |  |
| канализационные | сети | н/д | 150-200 | 8,6 | н/д | н/д |
| пос. Большие Колпаны |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 6.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика изменения годовых объемов водоотведения |  |
| Показатель | Ед. изм. |  |  | Годы |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2012 |  | 2014 |  | 2016 |  |
| Объем принятых стоков | тыс. м3 | 147,85 | 122,7 |  | 147,85 |  | 165,98 |  |

Расход сточных вод, перекачиваемых в самотечную канализацию г. Гатчина измеряется приборами марки ПРЭМ, установленными на напорном трубопроводе и на стене насосного отделения.

Расстояние от КНС д. Большие Колпаны до камеры гашения напора сточных вод составляет 1,5 км. Состояние строительных конструкций и технологического оборудования канализационной насосной станции классифицируется как неудовлетворительное, требуется реконструкция в полном объеме. Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также неудовлетворительное, необходима реконструкция (перекладка).

Среднесуточная перекачка сточных вод составляет 750-800 м³. Система водоотведения ЗАО «ККЗ» состоит из канализационной

насосной станции (КНС), ливневой канализации и наружной канализационной сети протяженностью 1,44 км диаметром от 250 мм д о 150 мм. В КНС установлены 2 насоса СМ-100065-200 с электродвигателем 37 кВт, расходомер «Взлѐт РС-2».

Система транспортировки стоков состоит из напорного коллектора длиной 2,7 км (два трубопровода диаметром 150 и 250 мм) и самотечной канализации диаметром 400 мм протяженностью 0,4 км. Самотечный коллектор соединен с коллектором МУП «Водоканал» г. Гатчина.

- жилом квартале «Речной» д. Малые Колпаны предусмотрена раздельная система бытовой канализации с отведением стоков в действующий коллектор бытовой канализации г. Гатчины. Для подкачки

93

стоков от квартала в сеть г. Гатчины предусмотрено устройство насосной станции, ввод в эксплуатацию которой предполагается после полного окончания строительства жилого комплекса. Канализационные сети выполняются из полипропиленовых труб Ǿ250 мм. Также в квартале предусматривается закрытая система дождевой канализации с отведением дождевых вод от квартала на собственные локальные очистные сооружения дождевых вод, далее в р. Колпанскую. Ввод данных сооружений – одновременно с окончанием строительства жилых домов. Отведение дождевых вод с кровли и прилегающей территории жилых домов предусмотрено во внутриквартальную сеть дождевой канализации Ø250 мм.

Сети водоотведения и очистные сооружения с.Никольское находятся на балансе СПб ГУЗ «Психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко»,

при этом эксплуатацию очистных сооружений осуществляет индивидуальный предприниматель на основании договора аренды.

Система водоотведения с. Никольское является безнапорной, самотечной. Сточные воды от абонентов с. Никольское самотеком поступают

- приемную камеру КОС. КОС являются сооружениями биологической очистки и состоят из следующих объектов:

  - блок доочистки;

  - 2 аэротенка;

  - блок очистки;

  - хлораторная;

  - песколовка;

  - ультрафиолетовые лампы;

  - иловые площадки.

Состояние канализационных очистных сооружений характеризуется как неудовлетворительное - требуется как ремонт зданий, так и замена установленного оборудования.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в выгребные ямы.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ отводятся также в выгребные ямы.

- целях реализации направлений развития системы водоотведения МО Большеколпанское СП, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия:

 замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку;

 строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов многоквартирной жилой застройки;

  проектирование и строительство КНС д. Большие Колпаны;

94

- строительство новых очистных сооружений полной биологической

очистки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования и достигнуть к расчетному сроку всех целевых показателей, предусмотренных программой.

Ливневая канализация

На территории Большеколпанского сельского поселения, на межселенных территориях ливневая канализация представлена открытой сетью придорожных канав, осуществляющих отвод дождевых и талых вод с полотна дороги.

Генпланом муниципального образования строительство ливневой канализации не предусмотрено.

6.3.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение присутствует в трех населенных пунктах:

-система централизованного теплоснабжения котельной №9 дер. Большие

Колпаны,

-система	централизованного	теплоснабжения	котельной	№56	дер.

Большие Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной ГКЗ дер. Малые

Колпаны,

-система	централизованного	теплоснабжения	котельной	ЖК	Речной

квартал №12 дер. Малые Колпаны,

-система централизованного теплоснабжения котельной ГУП «ТЭК СПб» село Никольское.

Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, представлены в таблице 6.15.

95

Таблица 6.15

Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения

|  |  | Наименование планировочного района, источника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дер. Малые | село |  |  |
|  |  | пос. Большие Колпаны |  | Никольс |  |  |
|  |  |  | Колпаны |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кое |  |  |
| Наименова | Ед. | Котельная | Котельная |  |  |  | Итого по |  |
|  |  | №9, АО | №56, АО |  |  |  |  |  |
| ние |  |  |  |  |  |  | Большеколпа |  |
|  | изм. | «Коммунал | «Коммунал |  | Котель | Котельн |  |  |
| показателя |  |  |  | Котель |  |  | нское с.п. |  |
|  |  | ьные | ьные |  | ная | ая ГУП |  |  |
|  |  |  |  | ная |  |  |  |  |
|  |  | системы | системы |  | ЖК | «ТЭК |  |  |
|  |  |  |  | ГКЗ |  |  |  |  |
|  |  | Гатчинског | Гатчинског |  | №12 | СПб» |  |  |
|  |  | о района» | о района» |  |  |  |  |  |
| Присоедин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| енная | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая |  | 6,879 | 0,259 | 7,859 | 2,146 | 9,930 | 27,073 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузка, в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые | Гкал | 5,887 | 0,112 | 4,076 | 1,769 | 2,436 | 14,280 |  |
| здания | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал | 5,505 | 0,112 | 3,116 | 1,030 | 1,867 | 11,630 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (макс.) | Гкал | 0,383 | 0,000 | 0,960 | 0,739 | 0,569 | 2,651 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществен | Гкал | 0,582 | 0,147 | 0,470 | 0,377 | 7,036 | 8,612 |  |
| ные здания | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| и |  | 0,582 | 0,147 | 0,400 | 0,196 | 6,160 | 7,485 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (макс.) | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,181 | 0,876 | 1,127 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | Гкал | 0,410 | 0,000 | 3,313 | 0,000 | 0,458 | 4,181 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| и |  | 0,403 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,458 | 1,292 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (макс.) | Гкал | 0,007 | 0,000 | 2,882 | 0,000 | 0,000 | 2,889 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоедине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нная | Гкал | 6,879 | 0,259 | 7,859 | 2,146 | 9,930 | 27,073 |  |
| тепловая | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузка, в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | Гкал | 6,490 | 0,259 | 3,947 | 1,226 | 8,485 | 20,406 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (макс.) | Гкал | 0,389 | 0,000 | 3,912 | 0,920 | 1,445 | 6,666 |  |
|  | /ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |

Таблица 6.16

Характеристики источников тепловой энергии и сведения о резерве установленной тепловой мощности в зонах теплоснабжения

|  |  | Котельная | Котельная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №9 | №56 |  | Котельной |  |  |
|  |  | АО | АО | Котельная |  | Котельная |  |
|  |  |  |  |  | ЖК №12 |  |  |
|  | Ед. | «Коммуналь | «Коммуналь | ГКЗ дер. |  | ГУП «ТЭК |  |
| Показатель |  |  |  |  | дер. |  |  |
|  | изм. | ные системы | ные системы | Малые |  | СПб» село |  |
|  |  |  |  |  | Малые |  |  |
|  |  | Гатчинского | Гатчинского | Колпаны |  | Никольское |  |
|  |  |  |  |  | Колпаны |  |  |
|  |  | района» | района» |  |  |  |  |
| Год ввода в |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатацию |  | 1987 | 1987 | 2000 | 2012 | 2016 |  |
| Установленная |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | Гкал/ч | 16,8 | 1,72 | 12,6 | 9,16 | 19,2 |  |
| Располагаемая | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 16,8 | 1,72 | 12,6 | 9,16 | 19,2 |  |
| Собственные | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| нужды |  | 0,123 | 0,004 | 0,15 | 0,11 | 0,44 |  |
| то же в % | % | 4,09% | 4,98% | 2,40% | 2,00% | 2,50% |  |
| Тепловая |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность нетто | Гкал/ч | 16,677 | 1,715 | 12,45 | 9,05 | 18,76 |  |
| Потери в | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| тепловых сетях |  | 0,64 | 0,014 | 0,56 | 0,51 | 1,6 |  |
| то же в % | % | 22,24% | 15,81% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |  |
| Присоединенная |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузка | Гкал/ч | 6,88 | 0,26 | 7,86 | 2,15 | 9,93 |  |
| Резерв("+")/ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Дефицит("-") |  | 9,16 | 1,44 | 6,32 | 3,42 | 9,09 |  |
|  | % | 54,52% | 83,91% | 50,14% | 37,33% | 47,33% |  |
| Вид топлива |  | Газ | Уголь | газ | Газ | Газ |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
|  | у.т./Гк |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ *) | ал | 156,46 | 240 | 155,36 | 152 | 155 |  |

Примечание *) УРУТ – удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в котельных.

Направления решения проблем в системе теплоснабжения:

- в связи в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса оборудования в 2019 году, установленного на котельной №9 планируется строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной БМК установленной тепловой 15 МВт с закрытием старой котельной №9.

- для повышения энергетической эффективности в перспективе предполагается перевод котельной №56 с угля на газ;

97

- в период с 2020 года предлагается реконструкция тепловых сетей котельной №9 в связи с исчерпанием срока эксплуатации, приведенных в таблицах 6.17-6.18, а также, перекладка участков сетей с изменением диаметра трубопроводов для оптимизации гидравлического режима и для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (таблица 6.19 – 6.20) и строительство новых участков сетей (таблица 6.21) в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Таблица 6.17

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей от котельной №9 (контур отопления) дер. Большие Колпаны, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  | Внутpенний | Внутренний | Вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Длина |  | диаметр |  |  |
|  | Наименование |  | диаметp |  | прокладки |  |
| начала |  | участка, |  | обратного |  |  |
|  | конца участка |  | подающего |  | тепловой |  |
| участка |  | м |  | трубопровода, |  |  |
|  |  |  | тpубопpовода, м |  | сети |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| У-3 | ул.З0 Лет Победы, | 37 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  | д.19 |  |  |  | бесканальная |  |
| У-3 | ТК-5 | 21 | 0,311 | 0,311 | Надземная |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, | 86 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.9 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-20 | ТК-26 | 132 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.2 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-28 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-23 | ул.З0 Лет Победы, | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.4 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-28 | ЗАО "Гатчинское" | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-22 | ул.З0 Лет Победы, | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.8 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-27 | 63 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  | д.3 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 96 | 0,209 | 0,209 | Надземная |  |
| ТК-18 | ул.Садовая, д.1 | 41 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ул.Садовая, | ул.Садовая, д.3 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| д.2 |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-18 | Ком. Казначеева, | 111 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | д.2 |  |  |  | бесканальная |  |
|  |  |  |  |  | 98 |  |

|  |  |  | Внутpенний | Внутренний | Вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Длина |  | диаметр |  |  |
|  | Наименование |  | диаметp |  | прокладки |  |
| начала |  | участка, |  | обратного |  |  |
|  | конца участка |  | подающего |  | тепловой |  |
| участка |  | м |  | трубопровода, |  |  |
|  |  |  | тpубопpовода, м |  | сети |  |
|  |  |  |  | м |  |  |
| ТК-13 | ТК-15 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-10 | МДОУ "Детский | 38 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  | сад № 20" |  |  |  | бесканальная |  |
|  | МБОУ |  |  |  | Подземная |  |
| ТК-15 | "Большеколпанская | 55 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | СОШ " |  |  |  |  |  |
| ТК-13 | ТК-14 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ул.З0 Лет | ул.З0 Лет Победы, | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
| Победы, д.15 | д.13 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-14 | ТК-16 | 89 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-16 | ДСК "Войсковицы" | 203 | 0,08 | 0,08 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | МКУК |  |  |  | Подземная |  |
| ТК-17 | "Большеколпанский | 200 | 0,05 | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  | ЦКСМП" |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | Котельная №9 | 230 | 0,311 | 0,311 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-6 | ул.З0 Лет Победы, | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
|  | д.15 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 116 | 0,15 | 0,15 | Надземная |  |

Таблица 6.18

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей котельной №9

(контур ГВС) дер. Большие Колпаны, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

|  |  |  | Внутренний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | диаметр | диаметр | Вид |  |
|  |  | участка, | подающего | обратного | прокладки |  |
| начала участка | конца участка |  |  |  |  |  |
|  |  | м | трубопровода, | трубопровода, | тепловой сети |  |
|  |  |  | м | м |  |  |
| ТК-22 | ул.З0 Лет Победы, | 107 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.8 |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-26 | ТК-28 | 28 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-28 | ЗАО "Гатчинское" | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
|  |  |  |  |  | 99 |  |

|  |  |  | Внутренний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Длина | диаметр | диаметр | Вид |  |
|  |  | участка, | подающего | обратного | прокладки |  |
| начала участка | конца участка |  |  |  |  |  |
|  |  | м | трубопровода, | трубопровода, | тепловой сети |  |
|  |  |  | м | м |  |  |
| ТК-11 | ТСЖ "Садовое" | 56 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-23 | ул.З0 Лет Победы, | 110 | 0,05 | 0,05 | Надземная |  |
|  | д.4 |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, | 86 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.9 |  |  |  | бесканальная |  |
| У-4 | ИП Монахова Ю.А. | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  |  |  |  |  | бесканальная |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 157 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
|  | д.10 |  |  |  | бесканальная |  |

100

Таблица 6.19

Перечень участков тепловых сетей котельной №9 дер. Большие Колпаны, реконструируемых с изменением диаметров

(контур отопления)

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| У-4 | ИП Монахова Ю.А. | 21 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-4 | ТК-19 | 68 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | ОАО "Ростелеком" | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" | АТС |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ООО | ЗАО "Интермедфарм - |  | Подземная |  |  |  |  |  |
| "Управл.компания |  | 2 |  | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Гатчина" |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ЖКХ№1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | ООО |  | Подземная |  |  |  |  |  |
|  | "Управл.компания | 2 |  | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  | ЖКХ№1" |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ. Большеколп. | Админ. Большеколп. | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| с.п. стол | с.п. учас |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская | Админ. Большеколп. | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| КМБ" | с.п. стол |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ЗАО "Гатчинское" | Гатчинский почтамт | 2 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 37 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-16 | ТК-17 | 59 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 33 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | д.17 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 157 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | д.10 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ТК-5 | ТК-9 | 140 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 100 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 199 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 234 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
| Ком. Казначеева, д.2 | Ком. Казначеева, д.1 | 36 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| Ком. Казначеева, д.2 | Ком. Казначеева, д.3 | 36 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | ТСЖ "Садовое" | 56 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | У-4 | 54 | Надземная | 0,209 | 0,209 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТК-18 | ул.Садовая, д.2 | 33 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ТК-25 | 49 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 50 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-27 | ИП Щекотова И.Г. | 38 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, д.5 | 166 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-12 | ТК-18 | 55 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-19 | ул.З0 Лет Победы, д.6 | 29 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, д.5 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская | 186 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | КМБ" |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 155 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  |  |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка | участка, м | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ТК-23 | ТК-24 | 66 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 89 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | д.11 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, д.7 | 47 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, д.6 | ИП Байкова В.А. | 47 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-11 | ТК-12 | 138 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,175 | 0,175 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, | ТК-7 | 18 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 |  |
| д.15 |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | У-3 | 28 | Надземная | 0,311 | 0,311 | 0,3 | 0,3 |  |

Таблица 6.20

Перечень участков тепловых сетей котельной №9 дер. Большие Колпаны, реконструируемых с изменением диаметров (контур ГВС)

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| У-3 | ТК-5 | 59 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 116 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | ул.З0 Лет Победы, | 92 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.15 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ул.З0 Лет Победы, | ул.З0 Лет Победы, | 75 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
| д.15 | д.13 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | ТК-9 | 140 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 104 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 199 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
| ТК-11 | У-4 | 54 | Надземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
| ТК-19 | ул.З0 Лет Победы, д.6 | 49 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-19 | ТК-20 | 94 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 155 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 103 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 68 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-23 | ТК-24 | 66 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, | 85 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.11 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ТК-25 | 49 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-25 | ул.З0 Лет Победы, д.7 | 67 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-20 | ТК-26 | 132 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-26 | ТК-27 | 63 | Подземная | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |

|  |  |  |  | До перекладки | После перекладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование конца | Длина | Вид прокладки | Внутpенний | Внутренний | Внутpенний | Внутренний |  |
|  |  | участка, |  | диаметp | диаметр | диаметp | диаметр |  |
| начала участка | участка |  | тепловой сети |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | подающего | обратного | подающего | обратного |  |
|  |  |  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |
| ТК-27 | ул.З0 Лет Победы, д.5 | 166 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-4 | ТК-19 | 68 | Подземная | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | Котельная №9 | 244 | Надземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
| ТК-8 | ул.З0 Лет Победы, | 53 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.17 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 37 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ул.З0 Лет Победы, | ТК-7 | 18 | Подземная | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |  |
| д.15 |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| У-3 | ул.З0 Лет Победы, | 46 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | д.19 |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | У-3 | 56 | Подземная | 0,209 | 0,209 | 0,08 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |
| ТК-24 | ул.З0 Лет Победы, д.2 | 85 | Подземная | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  |  | бесканальная |  |  |  |  |  |

105

Таблица 6.21

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки

на территории МО Большеколпанское сельское поселение

| Наименование |  | Внутpенний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Длина |  |  | Вид прокладки |  |
|  |  | диаметp подающего | диаметр обратного |  |  |
| централизованного | участка, м |  |  | тепловой сети |  |
|  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 216 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 дер. | 50 | 0,07 | 0,07 | Подземная |  |
| Большие Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ЖК №12 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| дер. Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 50 | 0,1 | 0,048 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 30 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 90 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,048 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,032 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 50 | 0,048 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 20 | 0,07 | 0,032 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |

107

| Наименование |  | Внутpенний | Внутренний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | Длина |  |  | Вид прокладки |  |
|  |  | диаметp подающего | диаметр обратного |  |  |
| централизованного | участка, м |  |  | тепловой сети |  |
|  |  | тpубопpовода, м | трубопровода, м |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 10 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 20 | 0,2 | 0,2 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 96 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГУП |  |  |  |  |  |
| «ТЭК СПб» с. | 60 | 0,15 | 0,15 | Подземная |  |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 56 | 0,04 | 0,027 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 56 | 0,05 | 0,027 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 128 | 0,07 | 0,027 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 128 | 0,125 | 0,125 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |
| Котельная ГКЗ дер. | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |

6.3.4. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ПАО «Ленэнерго».

107

108

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением:

- 750 кВ от ЛАЭС до ПС № 3 «Ленинградская»

- Две ВЛ 110 кВ от ПС № 42 «Гатчинская» до ПС № 58-А и от ПС № 42 «Гатчинская» до ПС № 391 «Скворицы»

- Две ВЛ 35 кВ от ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Борницы»

Источником питания потребителей Большеколпанского сельского поселения являются пять подстанций 110/35Кв ПАО «Ленэнерго» (расположеные вблизи поселков Никольское, пос. Большие Колпаны и малые Колпаны), а также в пос. Войсковицы.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10(6) кВ. Передача электроэнергии всем потребителям на напряжении 10(6) кВ осуществляется по воздушным сетям А-50, АС-50. От ПС «Большие Колпаны», ПС «Малые Колпаны 1», «Малые Колпаны 2» и ПС «Новые Черницы», ПС «Войсковицы», ПС «Никольское». Примерно 70 % протяженности магистралей ВЛ 10(6) кВ выполнены проводами сечением ниже нормированного (25, 35 и 50 мм²), что приводит к недостаточной пропускной способности сети.

Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10(6)/0,4 кВ

- трансформаторами различной мощности, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям. На момент разработки настоящего проекта в Большеколпанском сельском поселении расположено 110 ТП.

Таблица 6.22

Характеристики ТП10(6)/0,4 кВ на территории

Большеколпанского сельского поселения

|  |  |  | Номинал | Резерв мощности с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во |  | учетом |  |
| Населенный пункт | Номер |  | пропускной |  |  |
|  |  | трансформаторов |  | присоединенных |  |
|  |  |  | способности, кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Никольское | 10 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Никольское | 11 | Т-1 | 100 | 0,027 |  |
| Корписалово | 16 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Н.Черницы | 19 | Т-1 | 250 | 0,116 |  |
| Тихковицы | 55 | Т-1 | 160 | 0,101 |  |
| Вопша | 69 | Т-1 | 250 | 0,138 |  |
| Ст.Черницы | 81 | Т-1 | 250 | 0,070 |  |
| Парицы | 85 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |
| Ст.Черницы | 90 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 91 | Т-1 | 400 | 0,260 |  |
| Б.Колпаны | 94 | Т-1 | 100 | 0,077 |  |
| Б.Колпаны | 96 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| М.Колпаны | 97 | Т-1 | 250 | 0,186 |  |
| Корписалово | 98 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |

108

109

|  |  |  | Номинал | Резерв мощности с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во |  | учетом |  |
| Населенный пункт | Номер |  | пропускной |  |  |
|  |  | трансформаторов |  | присоединенных |  |
|  |  |  | способности, кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Вопша | 101 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| С.Хинколово | 112 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Б.Колпаны | 127 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Ротково | 128 | Т-1 | 400 | 0,314 |  |
| Никольское | 129 | Т-1 | 40 | 0,040 |  |
| Корписалово | 130 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Тихковицы | 131 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 137 | Т-1 | 63 | 0,058 |  |
| Корписалово | 140 | Т-1 | 30 | 0,030 |  |
| Ст.Черницы | 144 | Т-1 | 180 | 0,180 |  |
| Парицы | 147 | Т-1 | 40 | 0,040 |  |
| Ст.Черницы | 149 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 151 | Т-1 | 400 | 0,107 |  |
| Вопша | 157 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| М.Колпаны | 160 | Т-1 | 630 | 0,614 |  |
| Парицы | 161 | Т-1 | 400 | 0,220 |  |
| Никольское | 178 | Т-1 | 100 | 0,073 |  |
| Лядино | 193 | Т-1 | 320 | 0,320 |  |
| Вопша | 195 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Лядино | 203 | Т-1 | 63 | 0,023 |  |
| Б.Колпаны | 205 | Т-1 | 63 | 0,019 |  |
| Б.Колпаны | 218 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 219 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Тихковицы | 226 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Никольское | 229 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Никольское | 231 | Т-1 | 630 | 0,422 |  |
| М.Колпаны | 243 | Т-1 | 20 | 0,020 |  |
| Б.Колпаны | 245 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 246 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Б.Колпаны | 247 | Т-1 | 160 | 0,157 |  |
| Б.Колпаны | 249 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Никольское | 250 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| Никольское | 251 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| Б.Колпаны | 257 | Т-1 | 250 | 0,029 |  |
| С.Хинколово | 259 | Т-1 | 63 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 260 | Т-1 | 100 | 0,043 |  |
| Тихковицы | 262 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Никольское | 270 | Т-1 | 250 | 0,203 |  |
| Н.Черницы | 273 | Т-1 | 4 0 | 0,004 |  |
| Б.Колпаны | 280 | Т-1 | 400 | 0,320 |  |
| Н.Черницы | 288 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Тихковицы | 291 | Т-1 | 100 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 297 | Т-1 | 400 | 0,371 |  |

109

110

|  |  |  | Номинал | Резерв мощности с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во |  | учетом |  |
| Населенный пункт | Номер |  | пропускной |  |  |
|  |  | трансформаторов |  | присоединенных |  |
|  |  |  | способности, кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Парицы | 298 | Т-1 | 180 | 0,164 |  |
| Парицы | 299 | Т-1 | 250 | 0,136 |  |
| М.Колпаны | 914 | Т-1 | 40 | 0,036 |  |
| Никольское | 938 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Б.Колпаны | 991 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Б.Колпаны | 993 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1011 | Т-1 | 1000/1000 | 1 |  |
| Б.Колпаны | 1017 | Т-1 | 63 | 0,047 |  |
| Б.Колпаны | 1022 | Т-1 | 250 | 0,221 |  |
| Б.Колпаны | 1023 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1026 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Тихковицы | 1028 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| Б.Колпаны | 1032 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Никольское | 1034 | Т-1 | 160 | 0,000 |  |
| Никольское | 1035 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| Никольское | 1036 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| М.Колпаны | 1056 | Т-2 | 1000/1000 | 1 |  |
| М.Колпаны | 1057 | Т-2 | 400/400 | 0,4 |  |
| М.Колпаны | 1058 | Т-1 | 100 | 0,017 |  |
| Веккелево | 1199 | Т-1 | 400 | 0,400 |  |
| Н.Черницы | 1253 | Т-1 | 392 | 0,392 |  |
| Н.Черницы | 1256 | Т-1 | 630 | 0,63 |  |
| Н.Черницы | 1257 | Т-1 | 400 | 0 0,4 |  |
| Н.Черницы | 1304 | Т-2 | 1000/1000 | 1 |  |
| Н.Черницы | 1305 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Н.Черницы | 1306 | Т-1 | 630 | 1 630 |  |
| Тихковицы | 1318 | Т-1 | 630 | 0,630 |  |
| Тихковицы | 1353 | Т-1 | 160 | 0,156 |  |
| Парицы | 1369 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| Ротково | 1378 | Т-1 | 63 | 0,063 |  |
| С-во"Никольское" | 1399 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Никольское | 1435 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Никольское | 1463 | Т-2 | 250/250 | 0,25 |  |
| Корписалово | 1495 | Т-1 | 160 | 0,144 |  |
| Парицы | 1497 | Т-1 | 63 | 0,039 |  |
| Химози | 1523 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Ст.Черницы | 1540 | Т-1 | 250 | Т-1 |  |
| Вопша | 1545 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| М.Колпаны | 1549 | Т-1 | 630 | 0,627 |  |
| Н.Черницы | 1555 | Т-1 | 250 | 0,063 |  |
| Б.Колпаны | 1558 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1559 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Парицы, ж/д | 1563 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |

110

111

|  |  |  | Номинал | Резерв мощности с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во |  | учетом |  |
| Населенный пункт | Номер |  | пропускной |  |  |
|  |  | трансформаторов |  | присоединенных |  |
|  |  |  | способности, кВА |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |
| Б.Колпаны | 1565 | Т-1 | 250 | 0,250 |  |
| Б.Колпаны | 1568 | Т-1 | 250 | 0,000 |  |
| Б.Колпаны | 1587 | Т-1 | 100 | 0,036 |  |
| Б.Колпаны | 1588 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| Б.Колпаны | 1589 | Т-1 | 100 | 0,100 |  |
| Новые Черницы | 1629 | Т-2 | 630/630 | 0,63 |  |
| Б.Колпаны | 1635 | Т-1 | 25 | 0,025 |  |
| Парицы | 1637 | Т-1 | 63 | 0,019 |  |
| Никольское | 1653 | Т-1 | 160 | 0,160 |  |
| М.Колпаны | 1659 | Т-1 | 630 | 0,575 |  |

На сегодняшний день средняя загрузка ПС составляет 60 %, средняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ в часы максимума нагрузки энергосистемы составляет 44 %.

Протяженность сетей 10(6) кВ проложенных по территории сельского поселения на сегодняшний день составляет 88 км.

Уличное освещение: электроснабжение установок наружного освещения осуществляется от тех же БКТП, ТП 10(6)/0,4 кВ, предназначенных для питания сети общего пользования. В населенных пунктах светильники уличного освещения располагаются на столбах сети общего пользования ВЛ 0,4 кВ. В настоящее время большинство улиц и проездов в населенных пунктах (особенно небольших) освещаются лишь частично.

Оценка современного состояния системы электроснабжения на территории Большеколпанского сельского поселения:

- в связи с высоким физическим износом распределительных ВЛ 10(6) кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторов в ТП 10(6)/0,4 кВ, необходима их реконструкция, а также своевременное проведение плановой диагностики;

- недостаточный уровень обеспеченности уличным освещением на территории населенных пунктов;

- для повышения надежности электроснабжения необходимо широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации;

- линии сети 10(6) кВ развиты достаточно хорошо, что позволяет в кратчайшие сроки при происхождении аварийных ситуаций производить переключения и в установленные нормативами время возобновлять электроснабжение потребителей;

- существующие объекты первой и второй категории электроснабжения по ПУЭ (детские дошкольные и школьные учреждения, КОС, КНС, котельные) не обеспечены по схемам, обеспечивающим необходимые требования по категориям;

- имеет место несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям и без учетное потребление электрической энергии абонентами.

111

112

Мероприятия по развитию электроснабжения

Для обеспечения надѐжного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на период до 2020 г.

Объекты местного значения

Строительство ТП 10/0,4 кВ: д. Большие Колпаны - 1 шт., с Никольское - 1 шт.,

- Тихковицы - 2 шт., д. Корписалово - 1 шт., д. Ротково - 2 шт., Старые Черницы - 2 шт., Старое Хинколово - 2 шт., д. Вопша - 1 шт.

Строительство сетей 10 кВ: д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 0,2 км,

- Тихковицы - 1,5 км, д. Корписалово - 0,2 км, д. Ротково - 0,3 км, Старые Черницы - 0,6 км, Старое Хинколово - 0,2 км, д. Вопша - 0,5 км.

Объекты федерального значения

Строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» - ЛАЭС-2.

Строительство ВЛ 330 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ЛАЭС-2.

Объекты регионального значения

Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя».

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Вруда - тяговая»

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Елизаветино тяговая»

Объекты местного значения, создаваемые в период 2020 -2030 гг.

Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 4 шт., д. Малые Колпаны - 1 шт., д. Корписалово - 1 шт., Старые Черницы - 1 шт., д. Вопша - 2 шт.

Строительство сетей 10 кВ д. Большие Колпаны - 0,1 км, с Никольское - 1,2 км,

- Малые Колпаны - 0,2 км, д. Корписалово - 0,1 км, Старые Черницы - 0,5 км,

- Вопша - 0,7 км.

6.3.5. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Большеколпанского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу, транзитом проходящему по территории поселения.

На территории поселения находится Ленинградская станция подземного хранения газа, по территории проходит магистральный газопровод Кипень - Гатчина

- отвод от него на ГРС Войсковицы (восточнее д. Лядино). Источниками газоснабжения потребителей МО является ГРС «Войсковицы».

112

113

Система газоснабжения потребителей поселения трехступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаѐтся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа) и среднего давления. Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давлений и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

- настоящее время в сельском поселении природный сетевой газ подан в д. Большие Колпаны, в с. Малые Колпаны, д. Химози, с. Никольское, Лядино. Количество газифицированных квартир в населенных пунктах 2170, в том числе частных домовладений 316.

Степень обеспеченности природным газом населения в поселении – 90 %.

Газ используется населением для приготовления пищи и отопления помещений. Протяженность межпоселковых газопроводов около 16 км, а одиночная протяженность уличной газовой сети составляет около 60 км.

- негазифицированных населенных пунктах МО пищеприготовление осуществляется в основном на электроплитах для многоэтажной капитальной застройки, для усадебной индивидуальной застройки – на дровяных печах.

6.4.	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного.

- соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3%.

2) организовать учета потребления энергетических ресурсов.

- настоящий момент все бюджетные учреждения Российской Федерации должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.

113

114

3) организовать проведение энергетического обследования.

Начиная с 31 декабря 2012 года бюджетные организации обязаны с периодичностью 5 лет проводить энергетическое обследование. На основе данных энергетического обследования составляется энергетический паспорт и программа энергосбережения с перечнем мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности потребления энергоресурсов.

Целями энергетической паспортизации бюджетных учреждений являются:

оценка реального состояния энергетического хозяйства организаций;

расчет  лимитов  потребления  топливно-энергетических  ресурсов  и  воды  на

основе реальных потребностей организаций; экономия бюджетных средств.

4) закупить энергоэффективные товары.

При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света.

Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вся информация размещается в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (адрес в сети Интернет: http://gisee.ru).

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была создана в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ГИС «Энергоэффективность» осуществляется:

сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, представляемых органами местного самоуправления в соответствии

- правилами представления органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 20;

сбор и рассмотрение копий паспортов, заполняемых по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляемых в соответствии

114

115

требованиями к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 400;

автоматизация осуществления государственной функции ведения реестра саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

автоматизация предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго

России	от	30.06.2014	№	401	(источник	информации:

http://minenergo.gov.ru/node/4908).

Таким образом оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности зависит от своевременности внесения информации в ГИС.

- период разработки проекта Программы информация о поселении в ГИС отсутствует.

6.5.	Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры поселения применялись показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48.

- целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2018 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2022-2027 г.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

115

116

6.5.1.Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

При определении целевых показателей коммунальных систем водоснабжения

- водоотведения были учтены положения приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 № 33236).

Целевые показатели и их значения приведены в следующей таблице.

Таблица 6.23

Соответствие целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения

ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов | Целевые показатели |  |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение | доступности | предоставления | доля потребителей в жилых домах, |  |
| коммунальных | услуг | в | части | обеспеченных доступом к водоснабжению |  |
| водоснабжения | и | водоотведения | (водоотведению) (%) |  |  |  |  |
| населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | спроса | на | услуги | потребление воды (водоотведение), (тыс. |  |
| водоснабжения и водоотведения: |  | м3) |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение | сбалансированности | систем | уровень использования |  |  |  |  |
| водоснабжения и водоотведения |  | производственных мощностей (%) |  |  |
|  |  |  |  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с |  |
|  |  |  |  |  | источников |  | водоснабжения, |  |
| Показатели качества поставляемых услуг | водопроводных | станций | или | иных |  |
|  | объектов централизованной | системы |  |
| водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоснабжения | в | распределительную |  |
| повышение | качества | предоставления |  |  |  |  |
|  |  |  | водопроводную |  | сеть, |  | не |  |
| коммунальных | услуг в | части | услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствующих |  | установленным |  |
| водоснабжения | населению, в том | числе |  |  |  |  |
|  |  |  | требованиям, в | общем | объеме | проб, |  |
| горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отобранных |  | по | результатам |  |
|  |  |  |  |  | производственного | контроля | качества |  |
|  |  |  |  |  | питьевой воды (%) |  |  |  |  |  |

116

117

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов |  | Целевые показатели |  |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля | проб | питьевой | воды | в |  |
|  |  |  | распределительной водопроводной сети, |  |
|  |  |  | не | соответствующих установленным |  |
|  |  |  | требованиям, в общем объеме проб, |  |
|  |  |  | отобранных |  | по | результатам |  |
|  |  |  | производственного | контроля | качества |  |
|  |  |  | питьевой воды (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем сточных вод, пропущенных через |  |
|  |  |  | очистные сооружения, в общем объеме |  |
|  |  |  | сточных вод (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля сточных вод, очищенных до |  |
|  |  |  | нормативных значений, в общем объеме |  |
|  |  |  | сточныхвод, пропущенныхчерез |  |
|  |  |  | очистные сооружения (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | доля сточных вод, не подвергающихся |  |
|  |  |  | очистке, в общем объеме сточных вод, |  |
|  |  |  | сбрасываемых | в |  | централизованные |  |
|  |  |  | общесплавные | или | бытовые | системы |  |
| Показатели качества поставляемых услуг | водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
| водоотведения: |  | доля | поверхностных | сточных | вод, | не |  |
| повышение | качества предоставления | подвергающихся | очистке, | в | общем |  |
| коммунальных услуг в части услуг | объеме поверхностных сточных вод, |  |
| водоотведения населению |  | принимаемых | в |  | централизованную |  |
|  |  |  | ливневую систему водоотведения (%) |  |  |
|  |  |  | доля | проб | сточных | вод, | не |  |
|  |  |  | соответствующих |  | установленным |  |
|  |  |  | нормативам | допустимых |  | сбросов, |  |
|  |  |  | лимитам на сбросы, рассчитанная |  |
|  |  |  | применительно |  | к |  | видам |  |
|  |  |  | централизованных систем водоотведения |  |
|  |  |  | раздельно | для |  | централизованной |  |
|  |  |  | общесплавной |  |  | (бытовой) |  | и |  |
|  |  |  | централизованной |  | ливневой | систем |  |
|  |  |  | водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей приборами учета: | обеспеченность |  | общедомовыми |  |
|  | приборами учета(%) |  |  |  |  |  |
| обеспечение | сбалансированности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспеченность |  | индивидуальными |  |
| услугами | водоснабжения | объектов |  |  |  |  |
|  |  |  | приборами учета (%) |  |  |  |  |  |
| капитального строительства социального |  |  |  |  |  |  |
|  | удельное количество аварий и засоров в |  |
| или промышленного назначения |  |  |  |
|  |  | расчете | на |  | протяженность |  |
|  |  |  | канализационной сети в год (ед./км) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |

118

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов |  | Целевые показатели |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | доля потерь воды в централизованных |  |
|  |  |  |  | системах |  | водоснабжения | при |  |
|  |  |  |  | транспортировке в общем объеме воды, |  |
|  |  |  |  | поданной в водопроводную сеть (в |  |
|  |  |  |  | процентах) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, |  |
|  |  |  |  | потребляемой | в | технологическом |  |
|  |  |  |  | процессе подготовки питьевой воды, на |  |
| Ресурсная эффективность водоснабжения | единицу | объема воды, отпускаемой в |  |
|  | сеть (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |
| и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, |  |
| повышение | эффективности | работы |  |  |
|  |  |  | потребляемой | в | технологическом |  |
| систем водоснабжения и водоотведения; |  |  |  |  |
|  | процессе | транспортировки | питьевой |  |
| обеспечение услугами водоснабжения и |  |  |  |  |
|  | воды, | на | единицу | объема |  |
| водоотведения |  | новых | объектов |  |  |  |  |  |
| капитального строительства социального | транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  |
|  | удельный расход электрической энергии, |  |
| или промышленного назначения; |  |  |
|  | потребляемой | в | технологическом |  |
|  |  |  |  | процессе очистки сточных вод, на |  |
|  |  |  |  | единицу объема очищаемых сточных вод |  |
|  |  |  |  | (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, |  |
|  |  |  |  | потребляемой | в | технологическом |  |
|  |  |  |  | процессе транспортировки сточных вод, |  |
|  |  |  |  | на единицу объема | транспортируемых |  |
|  |  |  |  | сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  |  |
| Эффективность | потребления | воды и | удельное водопотребление (м3/чел./год) |  |
| водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.24 |  |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоснабжения с разбивкой по годам на период действия Программы

|  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| доля проб питьевой воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| подаваемой с | источников |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | в | 75,0 | 70,0 | 50,0 |  | 30,0 | 25,0 | 0 |
| распределительную |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводную | сеть, не |  |  |  |  |  |  |  |

118

119

|  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требованиям, | в | общем |  |  |  |  |  |  |  |
| объеме проб, отобранных по |  |  |  |  |  |  |  |
| результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля качества питьевой |  |  |  |  |  |  |  |
| воды (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |
| из | водопроводной | сети | и |  |  |  |  |  |  |  |
| которые | не |  | отвечают | 55,2 | 55,1 | 55,1 |  | 55,0 | 52,5 | 0 |
| гигиеническим | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |
| по | санитарно-химическим |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |
| из | водопроводной | сети | и |  |  |  |  |  |  |  |
| которые | не |  | отвечают | 3,9 | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 | 3,0 | 0 |
| гигиеническим | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |
| по | микробиологическим |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес проб воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| отбор которых | произведен |  |  |  |  |  |  |  |
| из |  |  | источников |  |  |  |  |  |  |  |
| нецентрализованного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | и | которые | 29,9 | 29,9 | 27,9 |  | 25,9 | 22,0 | 20,0 |
| не отвечают гигиеническим |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативам |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |
| микробиологическим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показателям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в

| подаче |  |  | воды, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зафиксированных в | местах |  |  |  |  |  |
| исполнения | обязательств |  |  |  |  |  |
| организацией, |  |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| осуществляющей | холодное |  |  |  |  |  |
| водоснабжение, |  | по | подаче |  |  |  |  |  |
| холодной воды, | возникших |  |  |  |  |  |
| в | результате |  | аварий, |  |  |  |  |  |

119

120

|  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023- 2030 |  |  |
| повреждений | и | иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованной | системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодного водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принадлежащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляющей | холодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение, в расчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводной сети в | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля |  |  | уличной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводной |  | сети, | 95,0 | 90,0 | 85,0 |  | 80,0 |  | 50,0 | 0 |  |  |
| нуждающейся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| доля | потерь | воды | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | при | 29,8 | 24,4 | 8,68 |  | 8,12 |  | 8,00 | 7,0 |  |  |
| транспортировке | в | общем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объеме воды, поданной в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводную сеть (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный |  | расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической |  | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологическом | процессе | 1,88 | 1,8 | 1,7 |  | 1,5 |  | 1,4 | 1,3 |  |  |
| транспортировки | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды, на единицу объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды | транспортируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды (кВт/ч/куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.25 |  |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоотведения с разбивкой по годам на период действия Программы

|  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
|  | Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |
| объем | сточных | вод, | 25 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 90 |  |
| пропущенных | через |  |  |  |  |  |  |  |  |

120

121

|  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023- 2030 |  |
| очистные | сооружения, | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общем объеме сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля |  | сточных | вод, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очищенных до нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значений, | в | общем объеме | 25 | 40 | 50 |  | 60 |  | 70 | 90 |  |
| сточных вод, | пропущенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвергающихся очистке, | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общем объеме сточных вод, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сбрасываемых |  | в | 75 | 60 | 50 |  | 40 |  | 30 | 10 |  |
| централизованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общесплавные или бытовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системы водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля |  | поверхностных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сточных |  | вод, | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвергающихся очистке, | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общем |  |  | объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхностных | сточных | 75 | 60 | 50 |  | 40 |  | 30 | 10 |  |
| вод, | принимаемых | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ливневую |  |  | систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатели надежности систем водоотведения |  |  |
| доля |  |  |  | уличной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализационной | сети, | 60 | 40 | 30 |  | 20 |  | 10 | 0 |  |
| нуждающейся в замене (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельное количество аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и засоров в расчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 1,0 | 0,50 |  |
| канализационной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ед./км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| удельный |  |  | расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  | в | 1,6 | 1,5 | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,2 | 1,1 |  |
| технологическом | процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортировки | сточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вод, | на | единицу | объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

121

122

|  | Значения целевых показателей с разбивкой по |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  |  | годам |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |
| транспортируемых сточных |  |  |  |  |  |  |
| вод (кВт/ч/м3) |  |  |  |  |  |  |

6.5.2. Целевые показатели развития систем теплоснабжения поселения

Целевые показатели развития систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующих таблицах.

Таблица 6.26

Соответствие целевых показателей развития систем теплоснабжения ожидаемым

результатам Программы

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности | Целевые показатели |  |  |  |
| объектов и ожидаемые результаты |  |  |  |  |
|  | Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей: |  | доля потребителей в жилых домах, |  |
| повышение доступности предоставления | обеспеченных |  | доступом |  | к |  |
| коммунальных | услуг |  | в | части | теплоснабжению (%) |  |  |  |  |
| теплоснабжения | населению | (снабжения | доля расходов на оплату услуг |  |
| населения топливом), |  |  |  | теплоснабжения | в | совокупном | доходе |  |
|  |  |  |  |  |  | населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | индекс нового строительства сетей (%) |  |
| Показатели | спроса | на | услуги | потребление тепловой энергии, (Гкал) |  |  |
| теплоснабжения: |  |  |  |  | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |  |  |
| обеспечение сбалансированности систем | величина новых нагрузок (Гкал/ч) |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  | уровень |  | использования |  |
|  |  |  |  |  |  | производственных мощностей (%) |  |  |
| Качество услуг теплоснабжения |  | соответствие |  | качества |  | услуг |  |
|  |  |  |  |  |  | установленным |  | требованиям | в |  |
|  |  |  |  |  |  | постановлении | Правительства | РФ | от |  |
|  |  |  |  |  |  | 06.02.2011 № 354 «О предоставлении |  |
|  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг собственникам | и |  |
|  |  |  |  |  |  | пользователям |  | помещений |  | в |  |
|  |  |  |  |  |  | многоквартирных | домах | и | жилых |  |
|  |  |  |  |  |  | домов» |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей приборами учета: | доляобъемов |  | тепловой | энергии, |  |
| обеспечение | сбалансированности | расчеты за которую осуществляются с |  |
| услугами | теплоснабжения |  | объектов | использованием | приборов | учета | (в |  |

122

123

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности |  |  | Целевые показатели |  |  |
| объектов и ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
|  | Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального |  |  | строительства | части многоквартирных домов– с |  |
| социального | или | промышленного | использованием |  | коллективных |  |
| назначения |  |  |  |  |  | приборов учета), в общем объеме |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловой энергии, потребляемой на |  |
|  |  |  |  |  |  | территории поселения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доляобъемовтепловойэнергии, |  |
|  |  |  |  |  |  | потребляемой | в | многоквартирных |  |
|  |  |  |  |  |  | домах, | расчеты | за | которую |  |
|  |  |  |  |  |  | осуществляются | с | использованием |  |
|  |  |  |  |  |  | приборов учета, в общем объеме |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловой энергии, потребляемой в |  |
|  |  |  |  |  |  | многоквартирных домах (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доля объемов тепловой энергии на |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспечение бюджетных учреждений, |  |
|  |  |  |  |  |  | расчеты за которую осуществляются с |  |
|  |  |  |  |  |  | использованием приборов учета (%) |  |
| Надежность | обслуживания | систем | количество аварий и повреждений на 1 км |  |
| теплоснабжения: |  |  |  |  | сети в год |  |  |  |  |  |
| повышение надежности работы системы | износ коммунальных систем(%) |  |
| теплоснабжения | в | соответствии | с | протяженность сетей, нуждающихся в |  |
| нормативными требованиями |  |  | замене (км) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доля ежегодно заменяемых сетей(%) |  |
|  |  |  |  |  |  | уровень потерь и неучтенных расходов |  |
|  |  |  |  |  |  | тепловой энергии (%) |  |  |  |
| Ресурсная |  |  | эффективность | удельный |  |  |  | расход |  |
| теплоснабжения: |  |  |  |  | электроэнергии(кВт∙ч/Гкал) |  |  |
| повышение | эффективности | работы | удельный расход топлива(кг у.т./Гкал) |  |
| системы теплоснабжения |  |  | удельный расход воды(м3/Гкал) |  |
| Эффективность | потребления | тепловой | удельное | теплопотребление | населения |  |
| энергии |  |  |  |  |  | (Гкал/м2) |  |  |  |  |  |
| Воздействие на окружающую среду: | объем выбросов |  |  |  |  |
| снижение негативного | воздействия | на |  |  |  |  |  |  |
| окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

123

124

Таблица 6.27

Значения целевых показателей коммунальных систем теплоснабжения, с разбивкой

по годам на период действия Программы

|  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, |  | обеспеченных | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| доступом к теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  | постановлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительства | РФ | от |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.2011 | № | 354 | «О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставлении |  |  | 90 | 90 | 95 |  | 99 | 100 | 100 |  |
| коммунальных | услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственникам |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пользователям помещений в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных | домах | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля | объемов | тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии | на обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных | учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты | за | которую | 98 | 98 | 99 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| осуществляются |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5.3. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующих таблицах.

124

125

Таблица 6.28

Соответствие целевых показателей развития систем электроснабжения ожидаемым

результатам Программы

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов | Целевые показатели |  |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доля потребителей в жилых домах, |  |
| Доступность для потребителей: |  | обеспеченных | доступом |  | к |  |
| повышение | доступности предоставления | электроснабжению (%) |  |  |  |
| коммунальных | услуг | в | части | долярасходовнаоплатууслуг |  |
| электроснабжения населению |  |  | электроснабжения в совокупном доходе |  |
|  |  |  |  |  | населения (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | потребление | электрической | энергии |  |
| Спрос на услуги электроснабжения: | (тыс. кВт∙ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединенная нагрузка (кВт) |  |  |  |
| обеспечение | сбалансированности | систем |  |  |  |  |
|  |  |  | величина новых нагрузок (кВт) |  |  |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уровень |  |  | использования |  |
|  |  |  |  |  | производственных мощностей (%) |  |  |
|  |  |  |  |  | доля объемов электрической энергии, |  |
|  |  |  |  |  | расчеты за которую осуществляются с |  |
|  |  |  |  |  | использованием приборов учета (в части |  |
|  |  |  |  |  | многоквартирных | домов | – | с |  |
|  |  |  |  |  | использованием коллективных приборов |  |
|  |  |  |  |  | учета), в общем объеме электрической |  |
|  |  |  |  |  | энергии, потребляемой на территории |  |
| Охват потребителей приборами учета: | поселения (%) |  |  |  |  |
| обеспечение |  | сбалансированности | доля объемов электрической энергии, |  |
| услугами электроснабжения объектов | потребляемой в многоквартирных домах, |  |
| капитального строительства социального | расчеты за которую осуществляются с |  |
| или промышленного назначения |  | использованием приборов учета, в |  |
|  |  |  |  |  | общем | объеме | электроэнергии, |  |
|  |  |  |  |  | потребляемой в многоквартирных домах |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доля объемов электрической энергии на |  |
|  |  |  |  |  | обеспечение |  | бюджетных учреждений, |  |
|  |  |  |  |  | расчеты за которую осуществляются с |  |
|  |  |  |  |  | использованием приборов учета (%) |  |  |
| Надежность | обслуживания | систем | аварийность |  | системы | электроснабжения |  |
|  |  |  | (количество аварий и повреждений на 1 км |  |
| электроснабжения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сети в год) |  |  |  |  |  |  |
| повышение надежности работы системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продолжительность | (бесперебойность) |  |
| электроснабжения | в соответствии с |  |  |  |
|  |  | поставки товаров и услуг (час/день) |  |  |
| нормативными требованиями |  |  |  |  |  |
|  |  |  | износ систем электроснабжения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергетической эффективности объектов |  |  |  | Целевые показатели |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность сетей, нуждающихся в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замене (км) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ежегодно заменяемых сетей, % |  |
| Ресурсная |  |  |  | эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение | эффективности | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем электроснабжения; |  |  |  |  | уровень потерь электрической энергии (%) |  |
| обеспечение услугами электроснабжения |  |  |  |
| новых |  | объектов | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства | социального | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленного назначения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность |  | потребления |  | удельное электропотребление населения |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |  |  | (кВт∙ ч/чел./мес) |  |  |  |  |
| Воздействие на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение |  | негативного | воздействия |  | на |  | объем выбросов |  |  |  |  |
| окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.29 |  |
| Значения целевых показателей коммунальных систем электроснабжения, с |  |
|  |  | разбивкой по годам на период действия Программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  | годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |  |
| Доступность для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, |  | обеспеченных |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| доступом |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжению (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии, | потребляемой | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных | домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты |  | за | которую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляются |  | с |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета, в общем объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребляемой |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |

127

|  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| многоквартирных домах (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии | на | обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных | учреждений, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты | за | которую | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| осуществляются | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аварийность | системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (количество | аварий | и | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  |
| повреждений на 1 км сети в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (бесперебойность) поставки | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| товаров и услуг (час/день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической | 10,0 | 9,5 | 9,0 |  | 8,5 | 8,0 | 8,0 |  |
| энергии (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения |  |  |  |

Целевые показатели развития систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующих таблицах.

Таблица 6.30

Соответствие целевых показателей развития систем газоснабжения ожидаемым

результатам Программы

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов | Целевые показатели |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |
| Доступность для потребителей: |  | доля потребителей в жилых домах, |
| повышение доступности предоставления | обеспеченных | доступом | к |
| коммунальных | услуг | в | части | централизованному газоснабжению (%) |
| газоснабжения населения |  |  | долярасходов | наоплату | услуг |
|  |  |  |  |  |  | 127 |

128

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов |  | Целевые показатели |  |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | газоснабжения | в | совокупном | доходе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | населения (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | индекс нового строительства сетей (%) |  |  |
| Показатели |  | спроса |  | на |  | услуги | потребление газа (тыс. м3) |  |  |  |
| газоснабжения: |  |  |  |  |  |  | присоединенная нагрузка (м3/ч) |  |  |  |
| обеспечение | сбалансированности | систем | величина новых нагрузок (м3/ч) |  |  |  |
| газоснабжения |  |  |  |  |  |  | уровень |  | использования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производственных мощностей (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля объемов природного газа, расчеты |  |
| Охват потребителей приборами учета: |  | за | который |  | осуществляются | с |  |
|  |  | использованием приборов учета (%) |  |  |
| обеспечение |  | сбалансированности |  |  |  |
|  |  |  | доля | объемов | природного | газа, |  |
| услугами | газоснабжения | объектов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребляемого |  | (используемого) | в |  |
| капитального строительства социального |  |  |  |  |  |
|  | многоквартирных | домах, расчеты | за |  |
| или промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | который | осуществляются |  | с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | использованием |  | индивидуальных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | приборов учета (%) |  |  |  |  |
| Надежность |  | обслуживания |  | систем | количество аварий и повреждений (на 1 км |  |
|  |  |  |  |  | сети в год) |  |  |  |  |  |
| газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | износ систем газоснабжения (%) |  |  |  |
| повышение надежности работы системы |  |  |  |  |
|  | протяженность | сетей, нуждающихся | в |  |
| газоснабжения | в | соответствии | с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | замене (км) |  |  |  |  |  |
| нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |  |  |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение |  | эффективности |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |
| систем газоснабжения; |  |  |  |  |  | уровень потерь и неучтенных рапсодов газа |  |
| обеспечение | услугами | газоснабжения |  |  |
|  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |
| новых | объектов |  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства | социального |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленного назначения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность потребления газа |  |  | удельное потребление газа (м3/чел./мес.) |  |
| Воздействие на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение негативного | воздействия | на | объем выбросов |  |  |  |  |  |
| окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

128

129

Таблица 6.31

Значения целевых показателей коммунальных систем газоснабжения, с разбивкой по

годам на период действия Программы

|  |  |  |  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023- 2030 |  |
| Доступность для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, |  | обеспеченных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступом |  |  | к | 60 | 65 | 75 |  | 75 | 80 | 90 |  |
| централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжению (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля | объемов | природного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа, расчеты за который |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляются |  | с | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| использованием | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество | аварий | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повреждений (на 1 км сети в | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ | оборудования систем | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 |  |
| газоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5.5. Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Целевые показатели развития систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в следующих таблицах.

Таблица 6.32

Соответствие целевых показателей развития коммунальных систем по оказанию

услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ожидаемым результатам Программы

129

130

| Критерии надежности, качества, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергетической эффективности объектов |  | Целевые показатели |  |  |
| и ожидаемые результаты Программы |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги по |  |  |  |  |  |  |
| утилизации ТБО: |  |  | объем | образования | отходов | от |  |
| обеспечение сбалансированности систем | потребителей(тыс. м3) |  |  |  |
| утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |
| Качество | услуг | по | утилизации | соответствие | качества | услуг |  |
| (захоронения) ТБО |  |  | установленным требованиям |  |  |
| Показатели надежности системы | продолжительность |  | (бесперебойность) |  |
|  | поставки услуг (час/день) |  |  |
| Снижение | негативного воздействия на | объем выбросов |  |  |  |  |
| окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |

- настоящее время объем вывозимых твердых бытовых отходов (ТБО) на душу населения существенно ниже нормативов (375 кг в год в 2016 году) против норматива образование отходов на душу населения от 1000 до 1700 кг в год. Программой предусматривается рост вывоза ТБО на душу населения на 12% в период до 2025 года (предполагаемый период достижения нормативного значения 1000 кг в год на душу населения) и 5% в последующий периоды.

Таблица 6.33

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

|  |  | Значения целевых показателей с разбивкой по |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  |  |  | годам |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |
| Показатели спроса на услуги по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем образования | отходов от | 4,73 | 5,38 | 6,11 |  | 6,94 | 7,82 | 12,56 |  |
| потребителей (тыс. м3/год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества услуг по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствиекачествауслуг | 50 | 60 | 70 |  | 75 | 80 | 100 |  |
| установленным требованиям (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продолжительность |  | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  | 24/7 | 24/7 | 24/7 |  |
| (бесперебойность) | поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуг (час/день) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

130

131

6.6.   Перечень     инвестиционных     проектов     в     отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Данный раздел предусмотрен для размещения перечня инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты).

6.6.1 Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении

На территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение на период действия Программы предусмотрена реализация следующих проектов федерального и регионального значения

- Строительство ВЛ 750 кВ (федерального значения) от ЛАЭС-2 до ПС Ленинградская длиной около 94 км. Протяженность ВЛ по территории поселения составляет 9,5 км.

- Строительство ВЛ 330 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ЛАЭС-2. Прокладка проводится параллельно существующей ВЛ 330 кВ пересекающей поселение с севера на юго-восток;

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 42 «Гатчинская» - ПС «Пламя».

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Вруда - тяговая»

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Гатчина - Южная тяговая» - ПС «Елизаветино тяговая»

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет электроснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти Большеколпанского МО.

131

132

6.6.2. Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты в теплоснабжении территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение на период разработки Программы:

  - инвестиции в совершенствование источников теплоснабжения:

- замена котлов на котельной ГКЗ дер. Малые Колпаны. Для замены котлов на котельной ГКЗ дер. Малые Колпаны планируется инвестировать средства в размере

- 063 тыс. руб. (без НДС в ценах 2016 г.).

- реконструкция котельной №9 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса оборудования (строительство БМК установленной мощностью 15 МВт (12,9 Гкал/час) в 2019 -2020 гг. Для строительства новой БМК №9 планируется инвестировать средства в размере 78565 тыс. руб. (без НДС в ценах 2016 г.).

- Замена изношенного оборудования котельной №56 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в 2018 году. Для замены оборудования котельной №56 планируется затратить средства в размере 2542,4 тыс. руб. (без НДС в ценах 2016 г.).

  - инвестиции в совершенствование тепловых сетей:

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- реконструкция тепловых сетей котельной №9 дер. Большие Колпаны в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

- реконструкция сетей от ЗАО ГКЗ

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011. НЦС. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

- случае если у организаций, осуществляющих теплоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схемы теплоснабжения, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схемы теплоснабжения.

132

Таблица 6.34

Программа инвестиций в совершенствование системы теплоснабжения МО в неизменных ценах 1-го квартала 2017 г., без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, | Итого, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | без |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |
|  |  | Строительство и реконструкция источников (Цель: повышение энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большие Колпаны | 0 | 17590 | 60975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78565 | 92706 |  |
| (строительство новой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена изношенного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной №56 в | 2542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542 | 3000 |  |
| связи с исчерпанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурса в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена котлов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной ГКЗ дер. | 0 | 0 | 3325 |  | 2969 |  | 2613 |  | 2256 |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13063 | 15414 |  |
| Малые Колпаны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2542 | 17590 | 64300 |  | 2969 |  | 2613 |  | 2256 |  | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94170 | 111121 |  |
|  | Строительство и реконструкция сетей (Цель: повышение надежности и бесперебойности энергоснабжения |  |  |  |
| Стр-во и реконстр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Большие Колпаны | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 70800 |  |
| Стр-во и реконстр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловых сетей в дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малые Колпаны | 0 | 0 | 4 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 9874 |  |
| Итого сети | 0 | 0 | 4 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 184 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 68368 | 80674 |  |
| Итого СТС | 2542 | 17590 | 68484 |  | 2969 |  | 2613 |  | 2256 |  | 1900 | 14184 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 162538 | 191795 |  |

134

Таблица 6.35

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в

прогнозных ценах, тыс. руб.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | - |  |
| инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего (в ценах 2016 г.), без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС, в том числе: | 2542 | 17590 | 68484 | 2969 | 2613 | 2256 | 1900 | 14184 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 162538 |  |
| Строительство и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция источников | 2657 | 19209 | 73673 | 3792 | 3464 | 3104 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108613 |  |
| Строительство и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция сетей | 0 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21030 | 15093 | 15365 | 15642 | 15923 | 16210 | 104411 |  |
| Капитальные затраты, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в прогнозных ценах | 2657 | 19209 | 78821 | 3792 | 3464 | 3104 | 2714 | 21030 | 15093 | 15365 | 15642 | 15923 | 16210 | 213024 |  |

134

6.6.3. Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвестиционные проекты в газоснабжении территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение:

-территория Большеколпанского сельского поселения включена в региональную программу газификации.

- случае если у организаций, осуществляющих газоснабжение имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации.

  - д. Тихковицы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП к д. Тихковицы от существующего газопровода в д. Меньково Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района

– 4 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Тихковицы – 1,5 км.

  - разработка схемы газификации поселения и схем распределительных сетей населенных пунктов;

  - строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с. Никольское – д. Ротково – д. Корписалово – д. Старое Хинколово с отводом до д. Новое Хинколово – 7,3 км

  - строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Ротково – 0,7 км;

  - строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Корписалово – 0,9 км;

  - строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старое Хинколово – 1,2 км;

  - строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новое Хинколово – 1,0 км;

  - д. Вопша – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода с ГРП от п. Высокоключевой Кобринского сельского поселения до д. Вопша – 3,0 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Вопша – 1 км;

  - д. Новые Черницы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от

136

существующего газопровода в д. Большие Колпаны с ГРП до д. Новые Черницы – 4,1 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Новые Черницы – 2,0 км;

- д. Старые Черницы – Строительство в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Гатчинского района межпоселкового газопровода от д. Новые Черницы с ГРП до д. Старые Черницы – 1,6 км. Строительство распределительных газопроводов низкого давления по территории д. Старые Черницы – 0,8 км.

Инвестиции в данные объекты осуществляется за счет газоснабжающих организаций. Сведения о размерах инвестиций отсутствуют и не включены в настоящую программу. Данные проекты будут включены в программу после предоставления в установленном порядке бизнес-планов по их реализации в соответствующие органы представительной власти Большеколпанского МО.

6.6.4. Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Инвестиционные проекты в водоснабжении и водоотведении территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение на период разработки Программы инвестиций представлены в таблицах 6.36 – 6.37.

136

Таблица 6.36

Программа инвестиций в совершенствование системы водоснабжения МО в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г., без

НДС, тыс. руб.

| Мероприятия/водозабор | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | 27940 | 0 | 27940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция водопроводной сети | 2679 | 0 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доступ к услуге водоснабжения | 4036 | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 |
| Всего Большие Колпаны | 34655 | 0 | 30619 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 |

Таблица 6.37

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения в прогнозных ценах,

тыс. руб.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |  |
| инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ценах 2016 г.), без | 0 | 30619 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34655 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозаборных | 0 | 33151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33151 |  |
| сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 |  |
| водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступ к услуге | 0 | 0 | 1655 | 1718 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157 |  |
| водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 36329 | 1655 | 1718 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41486 |  |

138

Таблица 6.38

Программа инвестиций в совершенствование системы водоотведения МО в неизменных ценах 4-го квартала 2016 г.,

без НДС, тыс. руб.

| Мероприятия/водоотведение | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция КОС, КНС | 5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей | 17799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17799 |
| Итого | 23547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23547 |

Таблица 6.39

График финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения в прогнозных ценах,

тыс. руб.

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы-дефляторы | 1,061 | 1,054 | 1,037 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |  |
| инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ценах 2016г.), без | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23547 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция КОС, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8211 |  |
| КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (строительство) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25424 |  |
| канализационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в прогнозных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33634 |  |
| ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

138

6.6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Инвестиционные проекты в сфере организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на период разработки Программы – отсутствуют, и не включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

- случае если у организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

6.7.	Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на

основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение

- системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

140

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счет надбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждает орган регулирования.

6.8. Обоснование	использования	в	качестве	источников	финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Программой не планируется использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

6.9.	Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом

Согласно подпункту "к" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы необходимо учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

На 2018 – 2019 годы прогноз тарифов сформирован исходя из «Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», разработанных Минэкономразвития России.

Информация о тарифах, утвержденных на момент разработки Программы и планируемых тарифах на услуги коммунального комплекса Ленинградской области 2018-2020 гг. представлены на официальном сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: http://tarif.lenobl.ru/tarif.

6.10. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

- соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального

140

141

комплекса», Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области,

утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 09.09.2013 № 161, комитет по ценовой и тарифной, в целях проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программ на соответствие критериям доступности, постановлением Ленинградской области от 2 октября 2014 года № 35/1 установил систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Система критериев применяется для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг организаций коммунального комплекса.

Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.

Критерий физической доступности для потребителей услуг определяется на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таблица 6.40

Установленные значения предельных (максимальных) индексов изменения размера

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2018-2019 гг.

|  |  | Значения предельных (максимальных) индексов изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального | размера вносимой гражданами платы за коммунальные |  |  |
|  |  | услуги |  |  |  |  |
| образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 01.01 по | с 01.07 по |  | с 01.01 по | с 01.07 по |  |  |
|  |  | 30.06.2018 | 31.12.2018 |  | 30.06.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| Большеколпанское | сельское | 0,0 | 6,1 |  | 0,0 | 6,1 |  |  |
| поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 6.41 |  |

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2018 г. для населения проживающего в благоустроенных квартирах муниципального жилого фонда.

| Набор коммунальных |  | Размер | Норматив | Месячный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип норматива | тарифа с | потреблени |  |  |  |
| услуг |  |  |  | расход |  |  |
|  |  | 01.11.2018 | я в месяц |  |  |  |
| Холодное | м3 в месяц | 28,32 | 6,18 | 175,0176 |  |  |
|  |  |  |  | 141 |  |

142

| Набор коммунальных |  | Размер | Норматив | Месячный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип норматива | тарифа с | потреблени |  |  |
| услуг |  |  |  | расход |  |
|  |  | 01.11.2018 | я в месяц |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | м3 в месяц для | 33,58 | 6,18 | 207,5244 |  |
|  | жителей в МКД без |  |  |  |  |
|  | ванны |  |  |  |  |
|  | На Гкал/ м2 в месяц |  | 0,017 | 42,89 |  |
| Отопление | Средняя площадь на | 2522,83 | 23,74 |  |  |
|  | 1 жителя |  |  |  |  |
|  | На 1 жителя/ в месяц |  | 0,404 | 1018,18 |  |
| Горячее |  | 3,70 | 0,038 | 96,62 |  |
| водоснабжение*) | Гкал/месяц |  |  |  |  |
| Электроснабжение**) | МКД с газом | 3,88 | 140,2 | 544,09 |  |
| Газоснабжение | Газ для | 6,194 | 13 | 80,47 |  |
|  | приготовления пищи |  |  |  |  |
|  | Итого расходы |  |  | 2121,89 |  |

*) Определено по фактическому расходу тепла на ГВС;

**) Оценивается по фактическому расходу электроэнергии на 1 жителя.

Таблица 6.42

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселении на 2018 г.

| Численность населения, изменение размера платы за коммунальные |  |
| --- | --- |
| услуги в отношении которого равно установленному предельному | 10189 |
| индексу |  |
| Доля численности населения, изменение размера платы за |  |
| коммунальные услуги в отношении которого равно установленному | 100% |
| предельному индексу, в общей численности населения на территории: |  |

Денежные доходы в среднем на душу населения в Ленинградской области, по предварительным данным, в январе - июле 2017 года составили 27462 рубля.

Величина прожиточного минимума на 2-ой квартала 2017 года установлена постановлением Правительства Ленинградской области № 322 от 10 августа 2017 года и в дальнейшем не изменялась. Она составляет:

На душу населения - 9438 руб./мес.

Для трудоспособного населения - 10047 руб./мес.

Для пенсионеров - 8236 руб./мес.

Для детей - 9259 руб./мес.

142

143

Порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее - Методические указания).

Согласно приложению № 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги составляют:

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6.42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий |  | Уровень доступности |  |  |
|  |  |  | высокий | доступный | недоступный |  |  |
| Доля | расходов | на | коммунальные |  |  |  |  |  |
| услуги в совокупном доходе семьи, | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля | населения | с | доходами ниже | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |  |  |
| прожиточного минимума, % |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей | за | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |  |  |
| коммунальные услуги, % |  |  |  |  |  |  |
| Доля | получателей | субсидий | на |  |  |  |  |  |
| оплату коммунальных услуг в общей | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |  |  |
| численности населения, % |  |  |  |  |  |  |

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании.

Необходимость учета при оценке доступности для граждан платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом обусловлена тем, что отдельные показатели, характеризующие доступность платежей, например, доля семей, нуждающихся в субсидиях и общий размер субсидий, определяется в соответствии с

143

144

действующим законодательством на все виды жилищно-коммунальных услуг, а затем расщепляется по видам услуг. При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально-экономическим развитием.

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является

комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Оценка численности городского и сельского населения на 1 января 2018 года выполнена в соответствии с принципами изложенными в разделе 6.2 и составляет

10324 чел.

Числовые значения прогноза среднедушевых доходов населения определены исходя из показателей 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 28308 рублей в 2018 году до 37352 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза величины прожиточного минимума определены исходя из показателей на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с ежегодным увеличением на 2 %, с 9438 рублей в 2017 году до 12453,24 рублей к 2030 году.

Числовые значения прогноза увеличения тарифов на оплату коммунальных услуг определялись исходя из ежегодного увеличения значений не более чем на 10 %.

Ниже приведен расчет совокупной прогнозируемой платы коммунальных услуг для 2018 года.

144

|  |  | 145 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 6.43 |  |
| Набор | Размер | Изменения тарифа в | Совокупная прогнозируемая |  |  |
|  | платежа |  | оплата коммунальных услуг в |  |  |
| коммунальных услуг |  | 2018 году, % |  |  |  |
|  | 01.01.2018 |  | 2018 году (рублей) |  |  |
| Холодное | 175,0 | 4 | 182,02 |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 207,5 | 4 | 215,83 |  |  |
| Отопление | 1018,2 | 4 | 1058,90 |  |  |
| ГВС | 96,6 | 4 | 100,48 |  |  |
| Электроснабжение | 544,1 | 5 | 571,29 |  |  |
| Газоснабжение | 80,5 | 3,9 | 83,61 |  |  |
| Итого | 2121,9 | 4,25 | 2212,13 |  |  |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний и составит

Др = 2212,13/29451,4 =7,51%

При значении доли расходов в размере 7,51 % (значение от 7,2 % до 8,6 % в соответствии с таблицей) уровень доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги характеризуется как «доступный».

Аналогичные расчеты выполнены для всех периодов и сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 6.44

Расчет доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуг

| Наименование показателя |  | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023-2030 |  |
| Исходные данные для оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прогноз | численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населения |  |  |  | 10324 | 10461 | 10600 | 10741 |  | 10883 | 11554 |  |
| прогноз | среднедушевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходов населения |  |  | 29452 | 30041 | 30641 | 31254 |  | 31879 | 35933 |  |
| прогноз | величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прожиточного минимума |  |  | 9627 | 9819 | 10016 | 10216 |  | 10420,3 | 11631 |  |
| прогноз | населения | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходами | ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прожиточного минимума |  |  | 739 | 739 | 738 | 735 |  | 732 | 698 |  |
| Индексы тарифов для населения в соответствии с прогнозами МЭР РФ |  |  |  |
| Индекс | ростацен | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловую энергию |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,9 |  | 105,9 | 103,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |

146

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |  |
| Электроэнергия |  |  | 105,0 | 105,0 | 103,8 | 103,4 | 103,0 | 102,3 |  |
| Вода |  |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |  |
| Водоотведение |  |  | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,1 | 104,3 | 102,7 |  |
| Газ |  |  |  |  |  | 103,4 | 103,1 | 104,0 | 103,4 | 103,1 | 102,2 |  |
| Размер | месячного платежа, |  |  |  |  |  |  |  |
| руб. |  |  |  |  |  | 2212,1 | 2305,6 | 2401,1 | 2521,3 | 2641,6 | 3122,53 |  |
|  |  | Критерии доступности платы за потребляемые коммунальные услуги |  |
| Доля |  | расходов | на |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные |  | услуги | в |  |  |  |  |  |  |  |
| совокупном доходе семьи |  | 7,45 | 7,62 | 7,78 | 8,01 | 8,22 | 8,49 |  |
| Уровень |  | собираемости |  |  |  |  |  |  |  |
| платежей за | коммунальные |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги |  |  |  |  | 90,7 | 89,9 | 89,1 | 88,0 | 86,9 | 85,7 |  |
| Доля | населения | с доходами |  |  |  |  |  |  |  |
| ниже |  |  |  | величины |  |  |  |  |  |  |  |
| прожиточного минимума |  | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,3 |  |
| Доля | получателей субсидий |  |  |  |  |  |  |  |
| на | оплату | коммунальных |  |  |  |  |  |  |  |
| услуг в | общей | численности |  |  |  |  |  |  |  |
| населения |  |  |  | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10,3 | 10,9 | 11,6 |  |

Оценка уровня доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

  - отношении критерия «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» (значение от 7,51 до 8,49%) – соответствует уровню доступности «Доступный»;

  - отношении критерия «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» значения находятся в пределах от 85,2% до 90,4%, что также соответствует уровню «доступный»;

  - отношении критерия «доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума» (значение от 6,3 до 7,3%) соответствуют уровню доступности характеризуется как «высокий»;

- отношении критерия «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» принимает значение с 8,9 % в 2018 году до 12,1 % к 2030 году, при этом уровень доступности характеризуется как «доступный».

6.11. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка граждан в Ленинградской области».

146

147

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По информации Петростата ежегодно такую поддержку получают более 15 тысяч человек.

- нормативными правовыми актами, действующими в сфере мер социальной поддержки населения Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитет по социальной защите населения Ленинградской области (http://social.lenobl.ru/) и на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-

коммунальногохозяйства(https://dom.gosuslugi.ru/#!/subsidies)вразделе

«Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки».

На период подготовки Программ в администрацию не поступили сведения о расходах бюджетных средств регионального уровня на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан Большеколпанского сельского поселения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отсутствует информация о расходах бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки на уровне Гатчинского муниципального района, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На уровне Большеколпанского сельского поселения не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

147

Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Большеколпанское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2027 годы

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  | Стоимость | Финансовые потребности на реализацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Наименование, расположение | Технические | Объем | выполнения |  | мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| п/п |  | объекта | параметры |  | мероприятия, | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов |  |
| 1. |  | капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |
|  | в сфере теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и | населенные пункты | ППУ 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство сетей | Большеколпвнского сельского | 1,6 МПа, | По |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | теплоснабжения | поселения | 150 °C, | проекту | 26103 | 0 | 0 |  | 1287 | 0 | 0 | 24816 |  |
|  | в сфере |  | ПЭ от 50 до | По |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения:проектирование |  | 200 мм и | проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и строительство сетей |  | глубиной 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | водоснабжения | населенные пункты | м |  | 5 157 | 0 | 1 655 |  | 1 718 | 1 783 | 0 | 0 |  |
|  |  | Большеколпвнского сельского |  | По |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поселения |  | проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере водоотведения: |  |  | По |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и |  | ПЭ от 200 | проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство наружных сетей | населенные пункты | до 400 мм и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовой | Большеколпвнского сельского | глубиной 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | канализации | поселения | м |  | 6 356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 356 |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 37 615 | 0 | 1 655 |  | 3 005 | 1 783 | 0 | 31 172 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 37 615 | 0 | 1 655 |  | 3 005 | 1 783 | 0 | 31 172 |  |
| 2. | Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых |  |

149

|  |  |  |  |  | Стоимость | Финансовые потребности на реализацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Наименование, расположение | Технические | Объем | выполнения |  | мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| п/п |  | объекта | параметры |  | мероприятия, | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  |  |  | бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | договоров на вывоз твердых |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | бытовых отходов |  | по проекту | проекту | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | обеспечение на уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроля качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организаций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатирующих объекты, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | используемые для утилизации, | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обезвреживания и захоронения | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | твердых бытовых отходов | поселения | по проекту | проекту | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов |  |
|  | в сфере электроснабжения | объекты коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение реконструкции | расположенные на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей и оборудования систем | Большеколпанского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | электроснабжения | поселения | по проекту | проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере теплоснабжения | объекты коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение реконструкции | расположенные на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей и оборудования систем | Большеколпанского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | теплоснабжения | поселения | по проекту | проекту | 78308 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 0 | 74447 |  |
|  | в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение реконструкции | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей и оборудования систем | Большеколавнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | водоснабжения | поселения | по проекту | проекту | 3 179 | 0 | 3 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Реконструкция скважин с |  |  |  | 33 151 | 0 | 33151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |

150

|  |  |  |  |  | Стоимость | Финансовые потребности на реализацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Наименование, расположение | Технические | Объем | выполнения |  | мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| п/п |  | объекта | параметры |  | мероприятия, | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| .1 | целью обеспечения требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правил технической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | в сфере водоотведения | поселения | по проекту | проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей и оборудования систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  | 19 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19068 |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 133705 | 0 | 36329 | 3861 | 0 | 0 | 93515 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 133705 | 0 | 36329 | 3861 | 0 | 0 | 93515 |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, |  |
| 4. |  | водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия, направленные на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергоэффективности | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | котельных | поселения | по проекту | проекту | 108613 | 2657 | 19209 | 73673 | 3792 | 3464 | 5818 |  |
|  | в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оснащение насосных установок | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частотно - регулируемыми | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | приводами | поселения | по проекту | проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оснащение насосных установок | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частотно - регулируемыми | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | приводами | поселения | по проекту | проекту | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| населенные пункты Большеколпвнского сельского поселения |  |  | 108613 | 2657 | 19209 | 73673 | 3792 | 3464 | 5818 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | В том числе по источникам | Бюджет поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |

151

|  |  |  |  |  | Стоимость | Финансовые потребности на реализацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Наименование, расположение | Технические | Объем | выполнения |  | мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| п/п |  | объекта | параметры |  | мероприятия, | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организаций) |  |  | 108613 | 2657 | 19209 |  | 73673 | 3792 |  | 3464 | 5818 |  |
| 5. |  | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере теплоснабжения: | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция котельных с | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | переводом на природный газ | поселения | по проекту | проекту | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | в сфере водоотведения: | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция (строительство) | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | КОС, КНС | поселения | по проекту | проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | мероприятия, направленные на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижения количества сточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вод, не соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленным нормативам | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | допустимых сбросов, лимитам | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | на сбросы | поселения | по проекту | проекту | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | в сфере утилизации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обезвреживания и захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердых бытовых отходов: | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ликвидация | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | несанкционированных свалок | поселения | по проекту | проекту | 5000 | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 2500 |  |
|  |  | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация раздельного сбора | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | твердых бытовых отходов | поселения | по проекту | проекту | 3200 |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 2000 |  |
|  | организация сбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | люминесцентных и | населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергосберегающих ламп, | Большеколпвнского сельского |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | приборов, содержащих ртуть | поселения | по проекту | проекту | 2000 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 1000 |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 10200 | 700 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 5500 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 4100 | 250 | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 | 2250 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 6100 | 450 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 3250 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |

152

|  |  |  |  |  | Стоимость | Финансовые потребности на реализацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Наименование, расположение | Технические | Объем | выполнения |  | мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| п/п |  | объекта | параметры |  | мероприятия, | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2030 |  |
|  | в сфере электроснабжения: | индивидуальные жилые дома, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоквартирные жилые дома, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные учреждения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объекты капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка приборов учета | строительства физических и |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | электроэнергии | юридическх лиц | по проекту | проекту | 2500 |  | 500 |  | 500 | 500 | 1000 |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  | 2500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 450 |  | 450 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 2050 | 0 | 50 | 0 | 500 | 500 | 1000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  | 4 550 | 250 | 850 | 400 | 400 | 400 | 2 250 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 8 150 | 450 | 650 | 600 | 1 100 | 1 100 | 4 250 |  |
|  |  | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по источникам | организаций) |  |  | 279 934 | 2 657 | 20 864 | 76 678 | 5 575 | 3 464 | 36 990 |  |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  | 292634 | 3357 | 22364 | 77678 | 7075 | 4964 | 43490 |  |

152