Совет  депутатов

муниципального образования

Большеколпанское  сельское  поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от  01.02. 2007  года                                                                                              №   7

Об   утверждении   Положения об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории  МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом  РФ от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП  П-4-79 («Естественное и искусственное освещение») Совет депутатов МО Большеколпанское сельское  поселение Гатчинского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории  МО  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области. (Прилагается)

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда»

Глава  МО Большеколпанское

сельское поселение Гатчинского

муниципального района	             ________________________     Т.В. Бездетко

Приложение к

Решению Совета депутатов МО

Большеколпанское сельское поселение

№  7  от 01  февраля  2007 года

# ПОЛОЖЕНИЕ

# об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

# Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»).

# Основные свето- и электротехнические показатели наружных осветительных установок

# 1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах  поселения  принимается  в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

# 2. Схемой развития и реконструкции  электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

# 3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

# 4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной  дороге или на одном проезде.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

# 7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

# 10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

# 11. Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фото - выключателей.

# 2. Порядок определения расходов электроэнергии

# 1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

# 2. Администрацией Большеколпанского сельского поселения ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

# 3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация  поселения.

# 4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией  поселения перечня сетей уличного освещения населенных пунктов поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

# 5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

# 6. Запрещается любое подключение к сети уличного освещения, кроме установленного законодательством.

# 3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

# 1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

# 2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

# 4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

# 1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация Большеколпанского сельского поселения.

# 2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в администрацию Большеколпанского сельского поселения план по объему и финансированию работ.

# 3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит администрация Большеколпанского сельского поселения, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

# 4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

# 5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрация Большеколпанского сельского поселения.

6. Нарушение настоящего Положения влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# 5. Порядок установки указателей улиц населенных пунктов  Большеколпанского сельского поселения и номерных знаков домов

# 1. Указатели улиц с номерными знаками на территории населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения устанавливаются на центральных улицах населенного пункта, по которым осуществляется движение  транспорта.

# 2. Указатель улиц с номерным знаком следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

# 3. Указатели улиц со свето-возвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением – на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

# 4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

# 5. Вид указателя, места их установки согласовываются с администрацией Большеколпанского сельского поселения и органами Государственной автомобильной инспекции.

# 6. Указатели улиц с номерными знаками размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

# 1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади с номерными знаками устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

# 2) размер указателя наименования улицы, переулка,  площади с номерным знаком 65х25 см (черный цвет на белом поле);

# 3) указатели улиц с номерными знаками располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

# 4) при большой протяженности здания устанавливаются дополнительные номерные знаки;

# 5) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

# 6) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

# 7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

# 1) на объектах муниципального жилого фонда – за счёт средств местного бюджета;

# 2) на объектах муниципального нежилого фонда – за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

# 3) на объектах иных форм собственности – за счёт средств собственников объектов недвижимости.

# 8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением сумерек.

# 9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

# 10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

6. Вступление в силу настоящего Положения.

Внесение изменений и дополнений.

1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, осуществляются в том же порядке, что и принятие Положения, и приобретают юридическую силу с момента его официального опубликования.